广东省技工院校

安全工作指引

（2018年版）

广东省人力资源和社会保障厅技工教育管理处编制

2018年1月

广东省技工院校安全工作指引

（2018年版）

目  录

第一章 校园安全工作机制

第二章 安全教育与培训

第三章 危险化学品安全管理

第四章 消防安全工作管理

第五章 食品安全和卫生防疫工作

第六章 校园校舍及设施安全管理

第七章 学生安全管理

第八章 教学安全管理

第九章 校外实习安全管理

第十章 校园安全风险排查管控

第十一章 校园信息安全工作

附件1 危险化学品安全事故应急预案

附件2 消防安全事故应急预案

附件3 网络舆情突发事件应急预案

附件4 食品安全应急预案

附件5 卫生防疫应急预案

附件6 校舍安全事故应急预案

附件7 校园基建安全事故应急预案

附件8 特种设备安全事故应急预案

附件9 学生个体突发事件应急预案

附件10 学生群体性事件应急预案

附件11 教学过程安全事故应急预案

附件12 特种设备安全事故应急预案

附件13 校外实习突发事件应急预案

附件14 广东省技工学校技工院校大面积停电应急预案

附件15 广东省技工院校校园安全风险分级办法

第一章 校园安全工作机制

为强化学校抓好安全工作的政治意识和责任意识，树牢安全发展理念，规范安全管理标准，全面提升校园安全管理工作水平，及时发现和消除校园安全风险隐患，保障广大师生的人身财产安全，确保学校教育教学活动的正常开展，学校要根据安全工作有关法律规章制度，建立健全相关校园安全工作机制。

一、工作原则

（一）以人为本、安全发展

坚持以人为本，牢固树立安全发展理念，把保障广大师生的人身财产安全作为首要任务。坚守安全发展红线意识、底线意识，做到任何决策都要优先考虑安全要素，推进任何工作项目都决不以牺牲安全为代价，大力促进学校安全和谐发展。

（二）综合治理、齐抓共管

坚持综合治理，将校园安全工作放在最突出位置，建立健全校园安全工作机制，统筹规划、分工负责、协调联动、综合治理，确保校园安全工作做到全方位、无死角。强调齐抓共管，将校园安全工作贯穿到学校各项工作全过程，做到条块结合、层层落实、人人有责、齐抓共管。

（三）预防为主、强化责任

坚持预防为主，立足于防范，常抓不懈，防患于未然。建立健全的校园安全隐患排查、整改机制，对存在的安全隐患早发现、早报告、早控制、早解决，做到安全工作“关口前移、重心下移”。强化责任意识，落实校园安全工作责任制，健全“党政同责、一岗双责、失职追责”、“谁主管、谁负责”、“管业务必须管安全”的安全工作责任机制。

（四）及时处置、依法处置

坚持及时处置，对突发校园安全事故，学校应立即启动相关应急预案，相关人员及时到位，应急措施及时实施，及时控制局面，控制事态发展，防止危害扩大，降低事故损失。坚持依法处置，对突发校园安全事故，按照国家相关法律、法规和相关规定，依法制定处置方案，引导师生以理性合法方式表达诉求，防止矛盾激化和事态扩大。

二、管理体系

（一）机构设置

1.领导小组。各校应建立安全工作领导小组，负责全面领导、规划、统筹、考核学校安全工作。成员一般由学校领导班子成员、安全工作关键部门负责人（如校办公室、保卫部门、生产部门等）组成，校长担任组长。

2.工作小组。学校应当在安全工作领导小组下成立安全工作小组，具体负责组织、实施、督查学校安全工作。成员一般由分管安全工作的校领导、部门负责人（含系部）、重点区域重点部位负责人组成，分管安全工作的校领导担任组长。

3.专项小组。若有必要，设立专项小组（如消防、危化品、食品安全等），加强对学校重点项目、重点部位的安全工作。成员一般由重点项目重点部位负责人、重要岗位人员组成，由重点项目负责人担任组长。

以上各机构的组成人员，学校应根据人事变动及时调整。

（二）工作职责

1.领导小组。全面领导、规划、统筹、考核学校的安全工作。包括：

（1）制订安全工作规划，统筹安全管理工作；

（2）审定年度安全工作经费预算、年度安全设施建设方案等；

（3）审定学校安全工作职责、管理制度、安全工作流程、安全工作防范措施等；

（4）审定年度安全工作计划、年度安全工作总结、年度安全工作考核意见等；

（5）审定年度安全工作教育培训方案、应急演练方案等；

（6）召开安全工作分析会，研讨存在的隐患、不足，提出整改意见、措施等。

2.工作小组。具体组织、实施、督查学校的安全工作。包括：

（1）制订年度安全工作经费预算、年度安全设施建设方案等；

（2）对学校安全工作职责、管理制度、安全工作流程、安全工作防范措施等提出修订意见；

（3）制订年度安全工作计划，起草年度安全工作总结；

（4）制订年度安全工作考核方案，并组织考核、提出考核意见等；

（5）制订年度安全工作教育培训方案、应急演练方案等，并组织实施；

（6）检查部门、岗位安全工作情况，组织定期检查、随机抽查、集中排查、专项督查等工作；

（7）发出整改通知、提出整改意见、督查整改情况等；

（8）审定部门、重点项目等年度安全工作计划、年度安全工作总结等；

（9）研讨学校安全工作存在的隐患、不足，提出整改意见、措施等，并将情况提交领导小组研讨；

（10）建立安全台帐，并督促责任部门落实整改；

（11）完成领导小组交办的其他任务。

3.专项小组。具体负责学校重点项目、重点部位的安全工作。包括：

（1）制定年度安全工作计划，起草年度安全工作总结；

（2）拟定安全管理制度、安全防范措施等修改意见；

（3）拟定安全设施建设方案；

（4）拟定安全教育培训方案、应急预案、应急演练方案等，并在工作小组的领导下具体组织实施；

（5）具体组织定期检查、随机抽查、集中排查、专项督查等工作；

（6）建立安全工作台帐，发出整改通知、提出整改意见、督查整改落实等；

（7）完成工作小组交办的其他任务。

4.部门（含系部）。具体负责组织实施本部门安全工作。包括：

（1）把安全工作纳入部门整体工作统筹安排；

（2）落实安全管理制度、安全工作流程、安全工作防范措施；

（3）组织安全检查、隐患排查，建立安全台帐并落实整改工作；

（4）完成工作小组、专项小组交办的其他任务。

（三）岗位职责

1.领导小组组长。原则上应由校长担任，负责领导、组织、统筹全校安全工作，是学校安全工作第一责任人。

2.领导小组成员。参与研究、制订学校安全工作的制度、方案、措施等，根据责任分工分别负责相关分管部门、分管业务的安全工作，是分管部门、分管业务安全工作直接责任人。

3.工作小组组长。负责相关安全工作组织、实施、督查全校安全工作，是学校安全工作直接责任人。

4.工作小组成员。在工作小组的领导下，具体负责学校相关安全工作。

5.专项小组组长。负责学校重点项目、重要部位的安全工作，是学校重点项目、重要部位安全工作的直接责任人。

6.专项小组成员。在专项小组组长的领导下，具体负责重点项目、重点部位的相关安全工作。

7.部门（含系部）负责人。负责组织实施本部门安全工作，是本部门安全工作直接责任人。

8.其他岗位人员：遵守学校安全工作制度，执行学校安全工作规范，落实岗位安全工作职责，是本岗位安全工作直接责任人。

各学校需结合本校实际情况，具体制定各类岗位安全工作职责。

三、安全等级

（一）国家对安全事故等级划分标准

1.Ⅰ级安全事故：指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的。

2.Ⅱ级安全事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的。

3.Ⅲ级安全事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的。

4.Ⅳ级安全事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的。

（二）校园安全事故等级划分标准

按事故造成的损失或影响分为5类。

1.特别重大事故：造成10人以上死亡；或者12人以上重伤（包括100人以上急性中毒或300人以上传染病集聚性爆发）；或者5000万元以上直接经济损失的。

2.重大事故：造成3-10人死亡；或者10人以上重伤（包括50-100人急性中毒或100-300人传染病集聚性爆发）；或者1000-5000万元直接经济损失的。

3.较大事故：2-3人死亡；或者5人以上重伤或10人以上轻伤（包括20-50人急性中毒）；或者500-1000万元直接经济损失的。

4.一般事故：1人死亡或3-5人重伤；或者5人以上10人以下轻伤；或者100-500万元直接经济损失的。

5.轻微事故：5人以下轻伤；或者100万元以下直接经济损失的。

（三）社会安全类校园突发公共事件分类

| 类别 | 等级数 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 事故灾难类校园突发公共事件 | 分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级 | 学校楼堂馆舍等发生的火灾、建筑物倒塌、拥挤踩踏等重大安全事故；校园重大交通安全事故；大型群体活动公共安全事件；造成重大影响和损失的后勤供水、电、气、热、油等事故；重大环境污染和生态破坏事件；影响学校安全与稳定的其它突发灾难事故等。 |
| 公共卫生类校园突发公共事件 | 分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级 | 在校园内突然发生并影响或可能影响学校师生身体健康和生命安全的重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒、其他中毒、环境因素事件、意外辐射照射事件、传染病菌（毒）中丢失、预防接种和预防服药群体性不良反应、医源性感染、群体性不明原因疾病及以其他严重影响学校师生健康的事件。 |
| 自然灾害类校园突发公共事件 | 分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级 | 受台风、暴雨洪水、暴风雪、高温严寒、地质、地震灾害等其他自然灾害的侵袭，造成学校师生较大人员伤亡和严重财产损失的事件。 |

各地、各院校应结合本地、本校实际，进一步细化制订本单位安全事故分类分级标准以及相关因应措施。

四、应急处置

（一）信息报告制度

各地、各院校要认真贯彻落实国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及我省相关规章制度要求。造成学校人员严重人身伤害的刑事案件及其他造成重大社会影响的事件，按照学校安全事故报告的要求及时上报省人力资源和社会保障厅。

本制度要求上报的事故，不包括学生因自身疾病在校外死亡的事件。

1.事故报告程序及时间要求

（1）事故发生后，当地人社部门和学校要及时了解情况并逐级向上级人社部门报告。

（2）县（市、区）人社局接到一般事故以上安全事故或Ⅱ级以上校园公共事件报告后，应立即以书面形式向所属地级以上市人社局报告（同时报告省人力资源和社会保障厅）；市局接到报告后，应立即书面报告省厅。特殊紧急情况可先行口头报告，并随后补报书面报告。各级人社部门和技工院校在上报的同时，要报告当地人民政府相关部门。

（3）重大和特别重大事故快报应由人社部门或学校主要领导或分管安全（保卫）工作的领导签发，特殊情况也可经主要领导或分管安全（保卫）工作领导同意后由办公室或安全工作机构主要负责人签发上报后，再由主要领导或分管领导及时补签。

（4）如同一事故涉及两所学校，则两校都为报告主体，分别上报。如两所学校分属两地，则两地人社部门均应按照程序分别上报。

（5）事故发生后，事故现场有关人员应当立即向学校负责人报告。学校负责人接到报告后，应当在1小时内向所属人社部门报告。各级人社部门接到事故报告后，应立即逐级上报，一般事故以上的事故上报至省厅，每级上报的时间不超过2小时。

（6）轻微事故的报告时限由市局和学校在省厅规定的事故报告时限内，根据本地本校实际情况作出规定，并报省厅备案。

（7）轻微事故情况由地级以上市局汇总处理，每年分别于5月20日、11月20日前将汇总情况报送省厅（省属技工院校直接报送省厅）。

（8）事故信息实行归口管理，由各级人社部门和技工院校主管安全（保卫）工作的部门负责。省厅由技工教育管理处会宣传处负责事故信息管理。各级技工院校、各级人社部门按规定报告事故，应报告省厅的，必须报至省厅技工教育管理处。省厅接到事故报告后，及时报告分管厅领导，重大及以上事故，由厅相关处室按照程序上报省政府领导和省政府应急办。各地级以上市和各县（市、区）人社局也按此规定管理和报告事故信息。

2.事故报告内容

事故发生后，学校或负责处理事故的人社部门要及时报告事故发生的时间、地点、经过、处置、善后工作情况。在事故结案后，要尽快报告结案情况。

报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况及联系人、联系电话；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失情况；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

报告事故处理情况应包括下列内容：

（1）事故的基本情况（包括准确的人员伤亡数字和初步的经济损失情况等）；

（2）事故发生后采取的措施；

（3）伤员救治情况；

（4）伤亡人员的善后处理情况（包括学校与家属双方达成协议或经调解形成协议或法院的生效判决及执行情况）；

（5）其他应当报告的情况。

如事故处理时间较长，应及时报告事故处理进展情况。

报告事故结案情况应包括下列内容：

（1）事故发生的详细经过；

（2）事故发生的确切原因；

（3）事故造成人员伤亡和经济损失情况；

（4）责任事故的责任人追究及处理情况；

（5）事故总结、为防止类似事故发生而采取的相应措施。

（6）其他应当报告的情况。

结案报告在有关部门作出事故调查处理决定后10个工作日内必须报出。

3.责任追究

发生事故后，有下列行为的，提请行政监察机关按政纪的有关规定追究相关责任人的行政责任，情节特别严重，触犯刑律的依法追究刑事责任：

（1）未在规定时间内上报，且无法说明未及时上报正当理由的；

（2）故意少报或漏报伤亡人数的；

（3）故意隐瞒不报、谎报的。

（二）响应启动

按照校园突发安全事故的危害程度、影响范围及其引发的次生灾害类别，立即响应启动相关应急预案。如事故程度达到国家等级的，按《广东省生产安全事故应急预案》规定，根据事故等级立即启动应急响应。

（三）现场处置

对突发校园安全事故，学校负责人应立即组织事故现场应急处置，成立应急指挥机构，具体负责指挥事故现场的应急处置工作。如事故程度达到国家等级的，由事发地人民政府或相应应急指挥机构统一组织，实行现场指挥官制度。

（四）应急终止

突发校园安全事故应急处置工作结束，或相关威胁和危害得到控制、消除后，校园安全事故应急指挥机构提出建议，由宣布启动应急响应的单位决定终止应急响应。

五、监督管理

（一）完善相关制度

学校应完善安全工作管理制度，根据各部门、各场所、各工种等性质，结合实际制定相应的安全工作流程、安全防范措施。

（二）建立健全预案

学校要根据国家对相关安全工作要求，结合学校实际，制定各类安全工作应急预案。

（三）落实工作措施

1.教育培训。学校应加强对广大师生的安全教育和培训，树立“安全无小事”的意识，让师生掌握必要的安全常识和应急逃生技巧，不断提高师生员工的安全意识和防范能力。

2.检查排查。学校应按照从严从细从实的要求，采用定期检查、随机抽查、集中排查、专项检查等方式，及时发现并消除安全隐患，做到防患于未然。

3.签订责任书。对部门负责人、特别岗位人员等，学校应层层签订安全工作责任书，做到一级抓一级，层层抓落实，责任到人、任务到位。实现安全自查、隐患自除、责任自负，最大限度避免事故的发生。

学校应与所有外包单位签订针对性和操作性强的安全责任书。

4.应急演练。学校每学年至少组织2次以上突发安全事故应急处置及应急逃生演练，提高师生员工应对突发事件的能力，同时从中发现问题和不足，不断修改完善应急预案措施。

5.安全设施。学校应根据上级相关安全工作的要求，结合学校实际情况，及时增置、更新安全设施，为安全工作提供保障。

6.安全档案。学校应及时将安全工作的过程性资料收集、整理、归档，做到数据实、情况清、信息明、资料全，为安全工作的考核和改进提供真实依据。

（四）考核奖惩。要建立健全安全工作“一岗双制”工作机制，结合绩效考核等工作，将安全工作纳入年度考核内容。对认真开展安全工作，工作出色、成效明显的，进行表彰和奖励。对敷衍应付安全工作，组织安全隐患整改不力的，及时处理和问责。对安全工作玩忽职守、造成严重后果的，依法追究刑事责任。

第二章 安全教育与培训

学校安全教育与培训工作是学校安全工作的核心，是增强师生员工安全意识，提高安全防范能力的重要途径。学校应把安全教育与培训工作纳入学校的中心工作，成立安全教育工作小组，制订学校安全教育与培训工作年度计划，并组织开展实施学校安全教育培训工作。

一、思想意识形态安全教育

（一）通过学校自媒体及校园宣传橱窗等媒介，宣传党和国家的政策法规和文件精神，每学期定期组织开展思想意识形态安全教育系列讲座；结合工作实际，有针对性地做好舆论宣传工作，引导师生形成正确的世界观、人生观和价值观。

（二）加强对校园意识形态领域情况的分析研判，教育引导师生明辨是非曲直、澄清模糊认识，带头批评错误观点和思想政治倾向，提高对邪教组织和反党叛国等敌对势力渗透破坏的警惕意识，切实筑牢意识形态防线。

（三）利用好德育课，创新德育课程的教育形式，结合微课、微信以及微博等新媒体形式，采用讲授、互动、体验、参观等形式，将正确的思想政治教育渗透到日常教育教学过程中。

（四）要把加强学生意识形态教育纳入班主任工作计划，不断加强对班主任的相关业务培训，做好班主任思想意识形态的跟踪和反馈，不断强化班主任思想政治意识形态的安全意识，并要求班主任按要求做好班级本学生思想动态的跟踪和记录。

二、消防安全教育

（一）消防安全教育和培训的主要内容包括：

1.国家消防工作方针、政策，消防法律、法规，火灾预防知识和措施；

2.有关消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程，消防安全“一畅两会”（“一畅”指各单位必须畅通消防安全疏散通道和安全出口；“两会”指各单位人员会扑救初期火灾、会自救逃生知识）；

3.灭火和应急疏散预案的内容、操作程序组织以及应急疏散逃生方法等。

（二）要将消防安全知识纳入教学和培训内容，在新生入学军训、学生实习实训前等重要时机进行消防安全教育和培训，经常组织开展学生自救互救、应急逃生等演练活动。

（三）要建立健全消防安全教育长效机制，每学期组织2次以上消防安全知识教育讲座，并通过学校自媒体及校园宣传橱窗等载体宣传消防安全知识。

（四）要建立健全校园兼职消防员队伍，与当地消防部门联合，定期组织消防安全培训。重点培训新入职教师、重点区域（部位）的员工、各部门消防安全责任人、学生宿舍管理人员、消防控制室值班员等。

三、交通安全教育

加强校园道路和车辆通行管理，制定校园交通安全管理制度。要通过多种形式，结合学校周边交通环境特点，每学期组织1次交通安全主题班会课，让学生详细了解交通规则，规范交通安全行为，提高交通安全自我防护能力，预防和减少学生交通事故。

四、心理健康教育

（一）学生心理健康教育的主要内容包括：普及心理健康知识，树立心理健康意识，了解心理调节方法，认识心理异常现象，掌握心理保健常识和技能。

（二）各院校应根据技工院校学生的生理、心理发展特点和规律，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程，加强结合渗透融入，多途径多形式开展心理健康教育。

（三）要通过心理健康专题教育、班主任工作、学科教学、文体娱乐活动和心理素质拓展活动等形式，拓宽心理健康教育的途径。

（四）要按照《广东省教育厅关于中小学心理健康教育工作规范指引》要求，每校区至少配备1名以上专职心理教师，将心理健康教育课列为学生的必修课，每班每两周至少安排1节心理健康教育课，帮助学生掌握一些基本的心理健康教育知识，提高自身心理抗挫能力。

（五）要建立学生心理健康教育机制、心理健康预警机制和心理危机干预机制，做好心理健康知识教育、心理咨询辅导和心理危机干预；创设丰富的心理健康教育活动，加强自身心理健康知识的学习，增强自身心理素质。

五、食品安全和卫生防疫教育

建立校园食品安全和卫生防疫责任、报告、监管、追究和应急处置等工作机制，开展形式多样的食品安全和卫生防疫教育工作，普及饮食卫生安全知识，教育学生养成良好的饮食卫生习惯，提高自我防范意识。每学期组织1次以上食品安全和卫生防疫的知识讲座、宣传展览或主题活动。

六、实训安全教育（含校外实习）

要把实训安全教育纳入实训计划，实训安全教育主要包括设备安全使用须知、作业安全规范、实训中应急逃生方案等，确保学生在实训过程中安全可控。校外实习是实训的重要组成部分。校外实习前，应根据实习岗位特点、实习企业实际，组织学生进行有针对性的安全教育，包括校外实习过程中的安全意识以及交通、饮食、交友等方面的安全意识。同时，密切与学生家长联系，争取家长主动配合学校进行安全教育，形成教育合力，共建安全教育体系。

七、体育和户外活动安全教育

将运动安全教育列入体育课程内容，包括各类运动对身体素质的要求、运动设施及场地使用规范、户外活动需注意事项、运动损伤防护及救治等。

八、舆情与信息安全教育

加强校园网络舆情和信息安全的监管，建立网络监管长效机制。运用学校自媒体及校园宣传橱窗等多种形式，大力弘扬社会主义核心价值观，传播正能量。定期开展网络道德规范、网络舆情管理、网络诈骗及电信诈骗防范等专题教育，引导学生树立信息安全意识，提升信息安全素质、遵守信息安全守则。

九、应对自然灾害安全教育

通过学校自媒体以及校园宣传橱窗等，让学生了解什么是自然灾害，发生自然灾害时如何应对，遇到紧急危机时如何处置等。同时，要结合学校所处区域状况，有针对性地加强学生对台风、地震等自然灾害的安全意识教育。必要时，组织专题讲座或应急演练。

第三章 危险化学品安全管理

为加强与规范危险化学品安全管理工作，学校应成立危险化学品安全管理专项小组，具体负责危险化学品的管理工作。危险化学品安全管理应实行分级负责管理体制，坚持“谁使用、谁负责；谁主管、谁负责”的原则，坚决防止危险化学品安全事故的发生。

一、危险化学品安全管理

学校应根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）等相关法律法规，结合学校实际，制定《危险化学品安全管理办法》、《实验室危险化学品管理制度》、《危险化学品安全使用细则》、《危险化学品安全事故应急处理预案》等，从采购、储藏、使用、后处理等各个环节对危险化学品加强管理监控，严格分库、分类存放，严禁混放、混装，对全过程进行监控，做到操作规范，记录完整，保证各类危险化学品在整个使用周期中处于受控状态。

（一）危险化学品的采购

危险化学品的采购应实行以“满足需求”为原则，购买前必须由学校使用部门提出申请，经学校危险化学品安全管理专项小组批准同意，报当地公安部门审批通过后，联系有资质的供应商，按采购流程采购、供货。

（二）危险化学品的储藏

危险化学品应严格分库、分类存放，严禁混放、混装。储存危险化学品的仓库，应当根据其储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、控温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并严格按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。储存仓库应张贴明显的安全警示标志。危险化学品仓库应配备具有专业知识的技术人员负责管理，实行双人收发、双人保管。

（三）危险化学品的领用

危险化学品的领用应严格遵循院校危险化学品安全管理制度要求，实行“按需领用”的原则，做好领用数量、领用时间的记录，定期开展核对、检查。对领用出库的危险化学品做好监控，使用完后及时归还仓库，并做好登记。

（四）危险化学品的使用

使用危险化学品的部门，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

使用危险化学品的操作人员，必须为与所使用的危险化学品相对应的专业技术人员。在使用危险化学品的过程中，须配备有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备。

（五）危险化学品的回收与处理

危险化学品废液和固体废弃物回收应根据性质特征进行分类收集，盛入专用密闭容器，注明主要成份，做好相关记录。安排专人负责管理，相关操作人员应根据危险化学品特性做好个人防护，确保人员安全。

危险化学品废弃物的处理，根据其性质，严格按照危险化学品技术要求进行合理处置，并记录废弃物处理的种类和数量。

二、危险化学品安全事故预防措施

危险化学品安全事故预防工作要按照“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的思路，加大危险化学品安全知识宣传教育力度，把危险化学品的安全教育、隐患排查纳入学校安全工作计划。

（一）危险化学品安全知识宣传

学校危险化学品安全管理专项小组负责安全知识宣传工作的指导与检查，宣传贯彻国家有关政策、法律和法规，并结合新生入学教育和新入职教职工培训，组织开展新生和新入职教职工的危险化学品安全主题教育活动，定期组织开展危险化学品从业人员的职业培训。引导师生员工牢固树立安全意识，提高师生员工自我保护和应对危险化学品突发安全事故的能力，控制和减少危险化学品安全事故的危害和影响。

（二）危险化学品安全检查

学校须建立危险化学品安全检查和报告制度，采取定期和随机相结合的方式组织对危险化学品管理使用情况进行安全检查。各归口分管部门要定期开展危险化学品专项检查，并接受上级主管、公安、环保和卫生等部门的指导和检查。发现存在安全隐患，要及时采取措施进行整改。发现严重安全隐患或一时无法解决的安全隐患，须向上级部门报告，并采取措施进行警示、围闭并立即暂停使用。检查整治的主要内容包括：

1.危险化学品储藏室是否防盗、防水；防盗门是否双人双锁；是否合理通风，是否按标准配备消防设施，是否有针对特殊化学品使用的个人防护器材。

2.是否制定严格的实验室化学品安全管理制度；是否建立完善的化学品试剂储存、领用管理台账；危险化学品的进、出及余量之间是否统一，账上的余量与实际库存量是否一致。

3.在危险化学品储存场所是否设立醒目标识牌，标明储存物质名称、类别、实时储量、理化特性、个人防护和应急处臵方式等。

三、危险化学品事故处理

学校应建立危险化学品安全事故报告制度。学校发生危险化学品安全事故时，直接负责人应及时处置，立即采取有效措施控制事故的蔓延,及时报告危险化学品安全管理专项小组，并同时报告上级主管部门，启动《危险化学品安全事故应急处理预案》，事故所在部门应提交事故报告，并配合调查和处理。

危险化学品事故发生后，学校相关负责人必须迅速赶赴现场，准确了解相关信息和数据，采取有效措施进行救援或防控不良影响扩散；必要时要上报当地公安、安监、卫生等相关部门，争取相关部门的支持。

第四章 消防安全工作管理

为了加强消防安全管理，预防和减少火灾危害，学校应依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《广东省消防条例》等法律法规要求，结合本校实际，制定消防安全制度和相关安全操作规程，完善消防安全事故应急预案，建立健全消防安全责任制。必要时设立消防安全工作专项小组，统筹协调校园消防安全工作，保障师生员工的生命安全，确保学校财产安全，维护正常的教育教学秩序。

一、消防安全管理

学校所有建筑物应符合相关消防安全建设规范，并依法办理相应的教育类标准的消防安全验收合格手续。在校园消防安全日程管理中，重点做好以下工作：

（一）重点部位消防安全管理

将学校人员密集区域设为消防安全重点区域（部位），建立健全消防档案，设置防火标志，实行严格的消防安全管理。

确保重点区域（部位）的各类消防安全疏散指示标志完好，消防设施器材和应急照明设施有效，疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

重点区域（部位）相关消防安全管理制度应上墙。重点区域（部位）应制定灭火、应急疏散预案，并组织演练。

（二）消防设施设备管理

学校应按照消防技术标准配置消防设施、装备器材，设置消防安全标志和应急照明设施，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

主要消防设施应张贴记载维护保养、检测情况的卡片或记录，检测和维修应存有记录档案。消防设施标识标牌规范醒目，并用文字或图例标明灭火器、消火栓等消防设备的操作使用方法。

建筑疏散通道、安全出口和地面消防车道等消防通道设置消防警示提示标识，并保持畅通。

（三）大型集会活动消防安全管理

在校内举办文艺演出、运动会、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览应申报备案，主办部门应当确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，相关消防设施配置齐全、符合标准。

在校外举办文艺演出、运动会、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览，除申报备案外，还须经地方有关政府部门审核同意后方可举办。

（四）制定消防安全事故应急预案

学校应制定相应的消防消防安全事故应急预案并加强演练，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供组织、人员和装备等保障。

二、消防安全检查和整改

（一）消防安全检查

学校应建立消防安全检查制度，每学期组织1次以上全校消防安全检查，对消防设施和器材进行全面检测。学校各部门每学期组织2次以上“拉网式”消防安全隐患排查整治活动。消防安全重点区域（部位）须建立每日巡查、每周排查、每月自查制度，及时填写检查记录等工作台账，相关人员签名后存档备查。

学校应每年定期组织或委托（第三方）专业机构对学校消防设施进行维保，并出具报告。

（二）日常消防安全巡查

学校应建立日常消防安全巡查制度，巡查的主要内容有:

1.火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况;

2.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志及应急照明设备是否完好;

3.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用;

4.消防设施、器材和消防安全标志标识是否健全、设施设备能否正常使用;

5.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况及档案、图书、精密仪器等其他重要物资防火安全情况;

6.师生、员工用火及用电行为有无违章情况;

7.防火巡查落实及记录等情况。

（三）火灾隐患的整改

对发现的消防安全隐患，应及时记录在案，并采取有效措施及时整改。

1.火灾隐患的整改

对已查明的火灾隐患，能立即改正的要立即改正的；不能立即改正的，要采取防范措施；不能确保消防安全的，要将危险部位停产停业。

要明确各消防隐患的整改时限，明确责任人，力争在对断时间内将隐患整改完成。对涉及城市消防安全布局，以本校力量不能解决或暂时未能解决的重大火灾隐患，学校应提出整改方案，及时向上级主管部门或地方政府相关部门报告。

2.火灾隐患的销案

隐患整改应实行逐一销号制度，完整记录整改工作落实情况，由相关部门签字确认后，存档备查。

三、保障措施

（一）建立健全应急队伍

学校应成立应急救援小组,注重培训演练,增强面对火灾的战斗能力,以保证在突发事故后,能有效控制事态,及时抢救伤员物资,最大限度减少伤亡及财产损失。

（二）做好物质装备保障

学校应配备必要的应急物资，且装备质量合格并安排专人保管。应急物资根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保各种应急资源处于良好的备战状态。

（三）加强经费保障

学校应当将消防经费纳入学校年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防工作的需要。

学校日常消防经费用于校内灭火器材的配置、维修、更新，灭火和应急疏散预案的备用设施、材料，以及消防宣传教育和培训等，保证学校消防工作正常开展。

学校安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第五章 食品安全和卫生防疫工作

为保障师生身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序，各技工院校应依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国学校卫生工作条例》等相关法律法规，制定相关管理制度，严格落实工作责任制，认真开展食品安全与卫生防疫工作。

一、食品安全工作

（一）食品安全制度

为规范食品安全管理，学校应对学校食堂的食品采购、清洗、存贮、烹饪、售卖、留样等环节制定相应的管理制度（如《食品卫生管理制度》、《原材料采购索证制度》、《食品仓库管理制度》、《烹调加工卫生制度》、《食堂配餐销售卫生制度》、《食堂食品留样制度》、《用餐、用具清洗消毒制度》等），做到有规可循。加强日常管理和全过程监控，保证食品的卫生安全。

（二）食堂食品安全

1.食品采购、贮存

学校食堂食品的采购要严格遵守国家食品安全法规，应由具有卫生许可证、营业执照的正规配送公司配送，并提供食品的检验报告单。无法实行配送的食品，则相对固定食品采购单位，并签订质量保证责任书，以保证供货质量。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源。

学校食品贮存应有专人负责管理，食品进出库应有登记，设立食品库存登记台帐，做到食品勤进勤出，先进先出。要建立定期清理检查制度，防止食品过期、变质、生虫。食品应当列清名称，分类、分架、隔墙、离地存放。食品贮存应严格实行“四分开”：生与熟分开，成品与半成品分开，原料与成品分开，食品与杂物、药物、调料分开。贮存食品的场所、设备应当保持清洁，有完好的防治“四害”设施，有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孳生条件。

2.食品加工、售卖

食品原料在制作前应洗净。动物性食品、植物性食品应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。加工后的成品应与半成品、原料分开存放。

售卖前应清洁双手，并不得用手直接取食品。售卖人员应认真检查供应食品，发现感官性状异常的，不得售卖。

3.食堂工作人员管理

食堂从业人员必须持有《健康证》上岗。学校要定期组织对食堂工作人员进行食品卫生安全教育与培训。严格落实员工健康晨检登记制度。校内食堂（包括外包食堂）必须以学校名义申办食品卫生许可证和B级以上食品卫生安全等级证。要加强食堂卫生安全检查督导工作，相关管理人员应定期巡查，不定期抽查，及时查纠问题，并将检查情况登记造册，对不合格现象提出整改意见并跟踪验收。

4.食堂卫生安全监督

学校应成立由师生代表组成的膳食委员会，开展食堂卫生安全监督工作。积极推进 “明厨亮灶”工程，落实学校食堂食品卫生安全等级“灭C创A”工作要求，积极创建示范性食堂。

（三）小卖部食品安全

学校要规范校园小卖部的经营管理，要求持证经营，规范经营台账管理，定期对其进货渠道、食品质量、环境卫生、消防安全、从业人员健康状况等进行检查，重点查纠销售过期变质及“三无”食品现象，确保食品陈列与销售符合食品卫生要求。

（四）学校饮用水安全

生活用水应符合GB-5749-2006国家规定的生活饮用水卫生标准。如提供直饮水的，应按GB-19298-2014国家规定的食品安全国家标准+包装饮用水标准供水。学校每学期应对学校饮用水水质进行监测及送检，水质监测不合格的，应及时督促落实整改措施，确保学校生活饮用水卫生安全。每学开学之前和开学期间应定期对蓄水池和饮水机进行冲洗和消毒。在夏、秋季节台风或暴风雨过后要增加清洗消毒频次，并做好冲洗消毒登记工作。

二、卫生防疫工作

（一）卫生防疫宣传

学校要通过多种形式开展健康宣教普及日常卫生防疫教育，对师生加强传染病知识和日常保健意识的宣传教育。定期举办卫生防疫的知识讲座或业务培训。要通过校园广播、宣传栏等方式，大力加强宣传教育，组织广大师生认真学习防控传染病知识，全面提高师生的防控意识。

（二）卫生防疫日常管理

1.学校应建立师生健康档案，加强日常卫生防疫工作的监控。要加强与当地卫生行政部门、疾控中心、监测哨点医院等有关单位的信息交流和工作协调，加强部门联防联控，及时发布预警信息，做好防控工作准备和落实各项预防控制措施。一旦发现大面积发热等异常情况，应及时上报。已经确诊为传染病例的，要及时采取相应的隔离治疗措施。学生治疗期间，班主任必须定期跟踪病情，详细掌握学生的治疗进展并做好记录。

2.学校要做好校园的卫生清洁工作，定期组织消毒、消杀工作。遇有疫情出现，应设置专人每天负责相关场所的消毒、消杀工作。

3.学校要强化校园公共卫生和防疫基础建设。加大对校园食堂卫生设施等公共卫生基础建设投入；要采取有效举措，建立医院、学校结对帮扶制度，切实解决好当前学校普遍存在的校医引进难、医护人员配备严重不足、专业素质偏低等问题。

第六章 校园校舍及设施安全管理

学校应依据《全国中小学校舍安全工程实施方案》《中小学校园环境管理的暂行规定》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》和国务院《建设工程安全生产管理条例》以及《广东省中小学校舍安全工程实施方案》《广东省中小学校和幼儿园安全防范工程技术规范》等有关法律法规，结合学校实际，对校园校舍及设施安全管理采取以下措施。

一、校园校舍安全管理

（一）校舍安全使用

学校应确定校舍管理部门，配齐、配强专业管理人员，确保职责明确、责任到人，严格落实工作责任制，认真做好校舍管理工作。

学校应按照校舍设计使用功能依法使用，禁止擅自拆改结构、私搭乱建、存放危险品、超荷载使用等违法违规行为，保障校舍的整体性、抗震性和结构安全。要在楼顶、高台、楼梯、地下设施等易发生危险的地方设置警示标志或相应防护设施，保证逃生疏散通道畅通。

要建立健全校舍管理档案，将校舍安全使用、检查、维修、鉴定的情况等资料归入校舍管理档案妥善保存。要针对可能出现的校舍安全突发事件，建立健全科学合理的应急预案，并根据应急预案加强日常演练。

（二）校舍安全检查

要建立和落实校舍及校园周边环境安全检查工作制度，定期或不定期进行常规安全检查，每年开学前把校舍安全检查作为一项重要工作来抓，每学期组织1次以上全面安全大检查。

对建设年代久远、结构质量低、抵抗自然灾害能力差，地处山坡边、水岸边，抗震设防地区的混合结构、石结构的校舍，要经常检查结构安全。学校无力解决或者无法排除的安全隐患，应当及时书面报告上级主管部门和其他相关部门。

（三）校舍安全鉴定

经安全检查发现存在危险的房屋，学校应当委托房屋安全鉴定机构进行鉴定。进行校舍鉴定时，应制定安全工作方案，保证在校师生的安全。校舍鉴定工作完成后，应请房屋安全鉴定机构根据房屋的损坏程度等实际情况，结合使用要求，提出相应的维修、加固、改变用途或拆除等处理对策。

（四）校舍安全维修

学校应根据校舍安全检查、鉴定的结果，结合校舍具体使用情况确定维修计划，做好项目的储备、立项、报建、实施等工作。维修项目应严格按照国家和地方有关法律法规和相关规定组织实施，保证工程安全、质量、工期，并确保房屋的抗震性能、耐久性能和结构安全等符合相关标准。维修项目应当依法签订合同，按合同和项目进度支付各类款项，付款手续应齐全。

二、校园基建工程安全管理

（一）校园基建安全流程

学校应建立健全基建工程安全管理工作制度，严格执行基建工作相关规定。学校校长是基建工程安全第一责任人，分管安全工作副校长是直接责任人。项目建设应严格按照有关法律和行业标准，严格执行建设程序，始终把工程质量摆在首要位置，坚持先勘察、后设计、再施工、竣工验收后使用的原则，不得简化程序。应执行项目法人责任制、招标制、工程监理制和合同管理制，做到公平、公正、公开、透明。

（二）校园基建安全施工

学校要把工程质量作为基建施工管理的重点，严格实行工程监理制，把好材料进场关，督促施工单位按图施工。应经常性进行安全检查，检查监理单位监理情况，并参与监理工程师的日常安全监理工作。发现存在施工质量、安全事故隐患的，应要求施工单位整改，情节严重的，要求施工单位停工，并及时向有关主管部门报告。

三、校园设施安全

（一）公共设施安全管理

校园公共设施是指学校范围内的除房屋以外的公共构筑设施，学校应保障校园公共设施安全，公共设施的采购或修建须符合相关安全标准。公共设施的使用要制定有关制度，配备相应的管理人员，落实安全责任。要加强日常管理，定期或不定期进行常规检查，排查安全隐患，及时维修维护，并记录检查、维修情况，做到设施固定牢固，运行安全可靠。要在围墙边等易发生危险的设施前设立明显的警示标志，或者采取防护设施。

（二）校园监控安全管理

学校应设置监控报警室，对校园的视频监控、报警、电子巡查通过管理软件实现联动管理。校园重点区域（部位）应安装视频监控系统，并在适当位置安装主动报警求助设备。应制定校园监控管理规定，配备专（兼）职人员具体负责视频监控资料的调阅、备份、存档等工作。应安排值班人员看守，密切注意监控状况，发现异常情况、突发事件应按规定妥善处置并及时报告，发现设备出现异常和故障要及时报修，并做好相关登记。应定期对校园视频监控系统进行维护和保养，确保监控系统正常使用和安全运作。

（三）特种设备安全管理

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等八大类特种设备。学校应建立健全特种设备安全管理制度，对校园内特种设备使用场所的负责人任命为特种设备安全主任。应根据特种设备使用要求，配备符合规定和资格要求的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，组织其参加必要的安全教育和技能培训，安排检测人员对特种设备进行定期检测和维护保养。应按国家规定对应实行检验的特种设备进行申报并接受检验，保证相关条例得到全面履行落实。对于使用、存放特种设备的部门，应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

要建立特种设备日常检查及使用管理工作台账，对于未能通过检验的设备，应予以隔离处理并张贴禁用警示标识。对达到报废条件的特种设备，应当及时依法履行报废手续。

（四）校园周边环境安全治理

学校应加强对周边环境的巡查和监控，主动联系辖区的国土资源、安监等政府部门，加强对校园内及周边存在山体滑坡、泥石流、河涌等环境安全隐患的场地进行认真排查整治，对重大隐患问题开展集中整治行动，共同抓好治理工作，及时消除安全隐患。

要在校园门前学生集中通行的道路设置限速标志、减速带、限时通过标志或其他安全通行警示标志。同时，积极协调安全生产监管部门加强对校园周边企业的监督检查，杜绝校园周边违法生产爆炸危险品等不法经营活动，确保校园周边环境安全和社会治安良好。

第七章  学生安全管理

学校应成立学生管理、共青团组织和心理辅导等职能机构，制定《学生第二课堂活动管理办法》、《学生心理健康教育实施办法》、《学生宿舍管理规定》、《校车管理办法》、《学生个体突发事件应急处理预案》和《学生群体突发事件应急处理预案》等规章制度，认真细致做好学生安全管理工作。

一、学生活动安全管理

（一）学生社团活动安全管理

学校对学生社团应设置专门的机构进行管理，按照《中华人民共和国未成年人保护法》、共青团中央教育部《关于加强和改进大学生社团工作的意见》、教育部《学生伤害事故处理办法》和广东省《广东省高校学生社团管理条例》（试行）等相关法律法规要求，对成立注册的学生社团配备指导老师，负责对会员进行招聘、培训、指导和管理，对学生社团会员进行活动安全教育和考试，合格后纳入注册会员进行管理。每次活动前，指导老师要做好人员、场地、器材、道具等准备工作，并进行跟进指导，及时处置突发事件。

（二）学生体育竞技活动安全管理

开展学生体育竞技活动前，班主任和竞技活动负责人应认真做好动员和安全教育，排查特异体质和特殊疾病学生，严禁身体不适宜的学生参赛，并留下记录。活动现场要安排专人负责跟进，活动组织部门要准备好安全防护器材，并安排校医和车辆，及时处理突发事件。参加校外体育竞技活动，带队老师应对学生进行安全教育，要求学生在《校外体育竞技活动安全告知书》上签字，并做好竞赛过程的安全管理。

（三）学生大型集会活动安全管理

学校大型集会活动应制定活动方案和应急预案，落实安全岗位责任，由活动组织部门负责统一指挥，集会以班级或其他团队为单位，集会期间班主任或团队负责人应按照集会要求和安全要求全程跟踪、组织和管理。学生处的管理干部应对集会活动各个安全出口安排专人负责执勤、指引和疏散。学生集会活动期间，学校应特别加强意识形态方面的安全监管工作，不得安排涉及宗教信仰的宣传和授课内容，不得安排有反对敌对政治背景的人员参加集会活动。

（四）学生军事训练安全管理

学校在新生军训前统一安排体检，各班级召开军训及安全教育主题班会，阐明军训的目的和意义，强调军训中安全注意事项。班主任应认真排查学生情况，严禁有特异体质、特殊疾病学生参加军训，并留下记录，军训期间班主任应全程跟踪管理。学校在军训期间应安排校医和车辆，及时处理突发事件。

（五）学生外出参观活动安全管理

学生外出参观活动，应由组织部门办理学生外出活动审批手续，提交学生外出活动实施方案，经部门负责人和相关职能部门审核，并报校领导审批同意后实施。外出前应对学生进行针对性的安全教育，组织部门应安排专责老师带队，负责参观活动全过程的安全管理。

二、学生心理健康安全管理

（一）心理健康教育队伍建设

心理健康教育师资是心理健康教育的基础，按照教育部《中等职业学校学生心理健康教育指导纲要》、《学生伤害事故处理办法》、广东省教育厅《关于中小学心理健康教育工作规范指引》和广东省教育厅《广东省普通高等学校学生心理健康教育及安全监护体系实施意见》等相关法律法规要求，学校应成立专门的心理健康教育机构，按照不低于1:2500的师生比例配备专职心理教师，不低于1:1000的师生比例配备兼职心理教师，加强班级心理委员和心理协会队伍建设，加强对特异心理学生的跟进，促进心理健康教育活动的开展。

（二）心理危机学生安全管理

学校应建立将学生心理健康辅导预防机制、学生心理健康教育预警机制和学生心理危机干预机制有机结合，做好预防教育、早期预警和危机干预。建立学生心理危机预警对象登记台账，并明确责任人定期跟进指导，及时掌握心理危机学生动态情况。

（三）心理健康教育活动安全管理

学校应系统策划心理健康教育活动，适时开展心理健康教育月、5·25心理健康周、新生心理适应性教育、心理健康普查、心理健康课、团体辅导和心理电影赏析等心理活动，提升学生心理素质和学生心理健康水平。

（四）心理咨询安全管理

学校心理咨询应遵循保密制度，在心理咨询中发现有自杀意念和自残等严重心理危机学生，应立即采取心理危机干预措施。对有疑似心理疾病倾向的学生要及时约谈家长，将学生心理状况及时向家长通报，建议家长及时带子女到专业的心理医院就诊。严重心理危机学生坚持在校就读，学校应要求家长在《学生心理健康状况告知书》上签名。

（五）学生心理健康信息安全管理

学校应重视学生隐私，妥善保管学生心理健康信息，包括心理测试与建档信息、个体心理咨询记录、团体心理辅导记录、危机干预记录、心理危机预警对象等学生的心理健康信息。相关档案资料应由专人专柜保管，非相关人员不得查阅。

三、学生宿舍安全管理

（一）学生宿舍安全管理队伍建设

学校应设置专门的宿舍管理机构，一般按照不低于1:300的师生比例配备符合条件的生活指导老师，并根据宿舍区域和楼宇分布情况设立值班室，明确负责人。加强学生宿舍长和宿舍自治管理委员会队伍建设，并定期组织教育培训活动，确保宿舍安全管理工作落实到位。

（二）学生宿舍安全管理制度建设

学校应制定如《学生宿舍管理规定》、《学生违纪处分条例》、《学生宿舍公物财产管理规定》、《宿舍设备设施报修流程》、《学生宿舍6S管理标准》和《学生宿舍设备设施使用与管理责任书》等制度，新生入学后班主任应组织学生学习管理制度，并组织全体住宿生在《学生宿舍安全管理承诺书》上签名。

（三）学生宿舍安全检查。

班主任每周至少对宿舍安全情况进行一次安全检查；生活指导老师每天对学生宿舍进行安全情况巡查，并及时通报巡查结果；学校应在长假前后组织班主任、生活指导老师和学生管理干部对学生宿舍安全情况进行检查，尤其是要对违规用电和违规使用明火行为进行重点排查，对违禁物品要坚决收缴，及时排除安全隐患。

（四）学生宿舍个人财产安全管理

学校应教育引导学生在宿舍保管好自己的个人财产，睡觉和人离开宿舍要关好窗，锁好门和抽屉。宿舍区域内外均应安装监控设备，宿舍管理部门应联合学校保卫部门定期对学生宿舍区域安全设备和设施进行安全巡查，及时消除安全隐患。

（五）学生在校外住宿安全管理

学校原则上不允许学生在校外租房住宿。在家住宿或在学校附近租住的学生应办理相关走读审批手续，经家长知情签署同意，学生处审核、分管校领导审批后方可。对未满18周岁的学生学校原则上不应批准其在校外租房住宿。

四、学生交通安全管理

（一）校车安全管理

为做好校车安全管理工作，学校应设立专门的校车管理机构，按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《校车安全管理条例》、《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》和教育部《学生伤害事故处理办法》等相关法律法规要求，对驾驶员资质进行审核，并对车辆定期进行检测和保养，保障乘坐校车师生的人身安全。

（二）学校周边交通环境安全管理

学校应加强校园周边交通秩序管控，学校周边重点路段应安排专人负责“交通安全岗”。学校应联合当地交通、治安管理部门加强校园周边交通环境治理，从严查处不按道行驶、车辆乱停乱放等交通违法行为；学校保卫部门应联合城管部门对校园周边占道摊点进行管理，确保道路通畅。强化交通安全宣传教育工作，营造浓厚的校园交通安全氛围。

（三）学生自行车和电动摩托车安全管理

学校应加强学生交通安全教育，要求学生严格遵守交通规则。学校应划出指定区域供学生停放自行车，自行车停放应上锁，对不上锁、违规摆放的自行车，由学校保卫部门查处保管，并按学校规定做出相应处理。学校应提示学生经常检修自行车，保持车况完好。学校应依据上级要求严禁电动摩托车进入校园。

（四）学生违禁自驾车管理

学校保卫部门定期对驾驶小汽车和摩托车等机动车交通工具的学生进行排查，对无牌无证驾驶机动车的学生进行教育并通知家长协助处理，对不听劝阻的学生移交交管部门处理；对学生有牌有证驾驶机动车，班主任对学生单独进行教育，并要求学生在《驾驶机动车安全教育告知书》上签名。同时，学校放假前和开学初均应对学生团体租（包）车存在的安全隐患进行教育和指导，引导学生不乘坐以“三无”车辆，乘车注意留下记录并做好人身安全防护。

第八章 教学安全管理

教学是学校工作的中心环节。为确保正常的教学秩序，防范安全事故的发生，学校应按照教学管理规定等相关要求，制定相应的教学安全管理办法，对教学相关场所、设备设施及人员进行有效管理。

一、理论教学安全管理

（一）理论教学场所与设备设施安全管理

对于理论教学场所内的设备设施，学校应根据教学实施需要进行分类摆放，并进行定期检查及维护。对于未能通过检查及存在安全隐患的设备设施，应立即进行隔离处理并张贴警示标识；对教学场所的消防通道及门锁进行定期检查，确保门口、人行通道无障碍物；对于教学场所的消防安全，应根据场所需求在显眼处配备相应的消防安全设施设备。

（二）理论教学过程安全管理

开展理论教学前，教师应注意打开教室门锁，确保教学场所通道的畅通；对于初次使用场所的同学，教师应先宣讲走火通道及应急撤离线路等注意事项；在课堂教学过程中，教师应做好教学活动的出勤记录、秩序监控与安全管理；当出现火灾、地震等因素引起的灾害时，教师应做好现场的疏导和救援工作，避免造成踩踏、撞伤等二次事故；教学场所使用结束后，应对门、窗、电进行安全检查，确保安全无隐患。

二、实训教学安全管理

（一）实训教学场所与设备设施安全管理

1.对于实训教学场所内的设备设施、物料耗材，学校应根据教学实施需要进行教学区、操作区的分区摆放，并张贴显眼的安全操作指引；场所内的所有设备设施，需定期进行检查及维护，对于未能通过检查及存在安全隐患的设备设施、物料耗材，场地负责人应对其进行隔离处理并张贴禁用、警示标识。

2.对于场所内存在安全风险的设备设施，学校应定期组织设备供应商或具备相关维护能力的厂家进行维护，以确保配件的来源及维修质量，设备维修后，场地负责人需做好相关设备的维修记录。

3.学校应定期对相关设备设施管理人员、检测人员、作业人员进行全面的安全操作培训，对未参加安全操作培训的人员应禁止其使用相关设备；

4.学校应按相关要求，对化学类、易挥发或易燃性等物料耗材进行隔离存放，做好危险品标识，注明泄漏及废弃时的处理方法，并安排专员进行定期巡视检查。

5.实训教学场所应按消防相关规定，在显眼处配备相应的消防安全设施设备。场地管理负责人宜定期对实训教学场所的消防设施进行检查，确保设施完好。

（二）校内实训教学过程安全管理

开展校内实训教学前，教师应注意打开通道门锁，确保教学场所通道的畅通；对于初次使用场所的同学，教师应先宣讲场地设备设施使用安全、走火通道及应急撤离线路等注意事项；在学生进行实训操作之前，教师应先进行操作示范，确保学生明确各个环节的安全要求后，再开展操作练习，期间，教师应加强巡视检查，做好教学活动的出勤记录、秩序监控与安全管理；当需要操作存在安全风险的设备设施时，操作人员应确认设备设施无安全风险，才能发出操作指令，启动设备进行操作。

教师若发现设备设施运行异常，应立即停用，做好隔离处理和警示标识；在出现火灾、地震等因素引起的人员伤害时，现场人员应立即进行通报，并做好救援和疏导，避免造成踩踏或撞伤等二次事故；教学场所使用结束后，应对门、窗、电进行 “三关”检查，对油、水、电、气进行“四漏”检查，确保安全无隐患。

（三）校外实训教学过程安全管理

开展校外实训教学前，教师应提前了解校外实训场所地理、设备、交通、饮食等情况，预计可能存在的安全隐患，及时调整教学活动计划，明确实践活动各个环节的责任人员及工作内容；在确定校外实训教学活动方案后，学校需征得学校、学生、家长三方同意，方可组织学生离校开展校外实训教学活动。

在离校前，教师需要做好教学活动的安排、安全应急预案的说明，确定人员的分组分工及联络方式，在学生进行实训操作之前，教师或校外实训场地负责人应先进行安全要求说明及操作示范，确保学生明确各个环节的安全要求后，再开展实训教学。

期间，教师应加强巡视检查，做好教学活动的出勤记录、秩序监控与安全管理。校外实训教学结束后，教师应做好学生的考勤登记，确认学生无异常情况后，带队离开。

三、户外实践教学安全管理

（一）户外实践教学场所与设备设施安全管理

开展户外实践教学，教师应事先做好户外场地、设备设施的检查并了解交通、天气状况，预计可能存在的安全隐患，及时调整教学活动计划，明确实践活动各个环节的责任人员及工作内容。

（二）户外实践教学过程安全管理

教师应根据户外实践教学场所的实际，在开展户外实践教学前，向学生提出安全要求、注意事项以及遭遇突出事件的应对处置措施。在户外实践教学过程中，教师应加强巡视检查，做好活动的出勤记录、秩序监控与安全管理。

四、体育课教学安全管理

（一）体育活动场所与设备设施安全管理

对于体育课的开展，教师应在教学活动组织前做好场地、设备的检查、天气状况的了解，预估可能存在的安全隐患，及时调整教学活动计划；学校对教学过程需要使用的体育器材设施，应定期组织检查及维护，对未通过检查及存在安全隐患的器材设施，应立即进行封存或隔离处理并张贴禁用或警示标识；对于体育运动设备设施的架设，应注意做好分区分类设置，确保门口、人行通道无障碍物，有助于人员分流；对于电动体育设备设施，应做好管线线路的隔离与防护，设备设施的用电功率、压力等指标应符合负荷要求，对存在较高安全要求的活动设备设施，如：攀岩、蹦极等，应设立独立的活动区域，并根据场所需求在显眼处配备相应的警示标识、安全隔离设施等。

（二）体育课教学过程安全管理

在体育课开展前，教师应对教学场地、设备设施、体育用具等进行检查。对于体能类活动，宜先对参与人员的身体情况进行必要的咨询及评估，严禁身体不适或存在健康隐患的人员参与体育活动。在活动开展前，教师应进行必要的热身运动，并做好规范的动作演示，让学生明确活动的安全注意事项。在学生开展活动时，教师应加强巡视检查，做好活动的出勤记录、秩序监控与安全管理。如出现人员严重不适的情况，应立即停止活动并联系医务人员进行护理跟进。如发现设备设施出现异常或存在较大安全隐患，应立即停用，做好隔离处理并张贴警示标识。

五、教学用特种设备安全管理

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等八大类特种设备。

学校在教学过程中，如需将相关特种设备作为实训设备，应依据《中华人民共和国特种设备安全法》，对校园内教学用特种设备使用场所的负责人任命为特种设备安全主任，根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求选用合法合规的供应商，确保特种设备来源可追溯。要根据特种设备使用要求，配备符合规定和资格要求的特种设备安全管理人员、检测人员和指导教师，组织其参加必要的安全教育和技能培训，安排检测人员对特种设备进行定期检测和维护保养；按国家规定对应实行检验的特种设备进行申报并接受检验，保证相关条例得到全面履行落实；使用、存放特种设备的部门，应当制定《特种设备事故应急专项预案》，并定期进行应急演练；建立特种设备的检查及使用管理档案，对未能通过检验的设备，应予以隔离处理并张贴禁用警示标识。同时，对达到报废条件的特种设备，应当及时依法履行报废。

此外，学校对于教学用特种设备，应注意与生产营运用特种设备进行区分管理，相关教学用特种设备不得参与生产营运。

第九章  校外实习安全管理

学校应依据《职业学校学生实习管理规定》（教职成〔2016〕3号）以及广东省人力资源和社会保障厅对校外实习的相关要求，制订《学生校外实习安全管理规定》和《校外实习突发事件应急预案》等相关制度，切实做好学生校外实习管理工作。

一、校外实习岗前安全管理

（一）加强组织建设，建立校外实习安全管理团队

学校要设立学生校外实习工作领导小组及各系校外实习管理小组、各专业校外实习工作小组等机构，负责对校外实习工作的领导，包括管理制度的制定和校外实习的组织、管理、指导、督促、检查等工作，明确各职能机构和实习指导教师、班主任的责任和工作，全面落实校外实习安全的相关事宜。同时学校应与实习单位共同搭建实习管理工作队伍，共同管理学生实习。学校应当根据专业人才培养方案，与实习单位共同制订实习计划，明确实习目标、实习任务、实习准备、考核标准等。

（二）加强安全宣传，落实实习安全教育要求

安全意识是技工院校学生必备的专业素养和职业行为意识，实习安全教育必须列入校外实习工作的重点工作并认真组织实施。学校要利用实习安全讲座、国旗下讲话、主题班会、社团活动、健康教育课等多种形式，加强对学生进行校外实习的安全教育。根据认识实习、跟岗实习和顶岗实习三种类型校外实习的特点和要求，分别组织专题校外实习安全教育和安全讲座。学生赴校外实习前，实习指导教师应当对学生进行实习岗位相应的安全教育，明确安全保护要求和实习纪律，告知学生在实习活动中应当注意的事项，采取必要的措施，预防安全事故的发生，保护学生安全。组织学生签订《校外实习安全责任书》，并下发《实习安全须知》、《校外实习管理规定》、《学生实习手册》等，明确要求学生办理学校相关手续后方可参加校外实习。

（三）严格考察实习单位，依法保障学生的基本权益

学校应当选择合法经营、管理规范、实习设备完备、符合安全生产法律法规要求的实习单位安排学生实习。在确定实习单位前，学校应进行实地考察评估并形成书面报告，考察内容应包括：单位资质、诚信状况、管理水平、实习岗位性质和内容、工作时间、工作环境、生活环境以及健康保障、安全防护等方面。学生参加跟岗实习和顶岗实习前，学校、实习单位、学生三方应签订《实习三方协议》，明确各方的责任、权利和义务，协议约定的内容不得违反相关法律法规，未按规定签订实习协议的，不得安排学生实习。认识实习按照一般校外活动有关规定进行管理。对于自行选择顶岗实习单位的学生，必须要求学生本人提出申请，家长签署知情同意书，学校严格审核其申请资料，通过后方可上岗，并应纳入统一管理，学校及实习单位应安排专门人员指导学生实习工作，实习指导教师要定期跟踪了解实习情况。

学校和实习单位应根据国家有关规定，为实习学生购买实习保险。保险范围应覆盖实习活动的全过程，包括学生实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的学生人身伤亡等。学校组织学生参加校外实习，不得有下列情形：安排一年级在校学生顶岗实习；安排未满16周岁的学生跟岗实习、顶岗实习；安排未成年学生从事《未成年工特殊保护规定》中禁忌从事的劳动；安排实习的女学生从事《女职工劳动保护特别规定》中禁忌从事的劳动；安排学生到酒吧、夜总会、歌厅、洗浴中心等营业性娱乐场所实习；通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生实习工作；除相关专业和实习岗位有特殊要求外，安排学生从事高空、井下、放射性、有毒、易燃易爆，以及其他具有较高安全风险的实习。

二、校外实习岗中安全管理

（一）强化实习过程中的安全教育

学生到岗后，实习单位应当对实习学生进行岗前培训。开展安全防护知识、岗位操作规程教育和培训，并进行考核，未经教育培训和未通过考核的学生不得上岗。在实习过程中，实习指导教师与企业实习指导师傅要对学生严格要求，加强指导，在对学生进行专业指导的同时，对可能存在的安全隐患，应及时提醒每个学生，牢固“安全第一”的意识，保障校外实习顺利进行。

（二）加强实习过程管理，做好跟踪指导和服务工作

学校和实习单位应分别选派经验丰富、业务素质好、责任心强、安全防范意识高的实习指导教师和企业实习指导师傅全程指导。实习教指导教师为学生实习管理工作的直接负责人，应负责做好每个学生校外实习期间的安全指导和监督管理工作。学校要建立健全学生实习工作跟踪指导服务工作责任制，并组织各专业的实习指导工作小组定期巡检和开展教学指导活动，及时了解和处理学生实习过程中遇到的问题和困难，检查并消除安全隐患。

学校要和实习单位相配合，建立学生实习信息通报制度。实习指导教师和实习单位指定的专人应负责学生实习期间的业务指导和日常巡视工作，定期检查并向学校和实习单位报告学生实习情况，及时处理实习中出现的有关问题，并做好记录。学校要建立实习工作考核评价制度，对学生跟岗实习和顶岗实习，要会同实习单位根据学生实习岗位职责要求制订具体考核方式和标准，共同实施考核工作。各技工院校要建立学生实习跟踪管理服务信息平台，运用信息技术进行校外实习管理，实时获取多维度数据分析报告，提高实习工作管理效率，为学生实习提供及时有效的服务和指导。

三、校外实习岗后管理

（一）教育与处理

学校应当会同实习单位对违反规章制度、实习纪律以及实习协议的学生，进行批评教育。学生违规情节严重的，经双方研究后，由学校给予纪律处分；给实习单位造成财产损失的，应当依法予以赔偿。

（二）考核与评价

跟岗实习和顶岗实习的考核结果应当记入实习学生学业成绩，考核结果分优秀、良好、合格和不合格四个等次，考核合格以上等次的学生获得学分，并纳入学籍档案。实习考核不合格者，不予毕业。

（三）建档与归档

学校应组织做好学生实习资料的收集、整理、建档、归档等工作。实习资料包括：实习协议、实习计划、学生实习报告、学生实习考核结果、实习日志、实习检查记录等、实习总结等。

第十章  校园安全风险排查管控

学校应依据国家《安全生产法》、国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》等相关法规、文件，结合学校实际，建立健全校园安全风险排查管控机制，认真组织开展校园安全风险排查、评估和管控以及校园安全应急预案编制等工作。

一、安全风险排查管控

校园安全风险排查管控是指对校园这一特定环境中可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的场所、部位、设施设备、活动和人员等进行安全风险排查、评估、防控和制定安全应急预案，及时发现、消除和预防校园安全风险隐患的一种管理手段。通过构建安全风险管控和安全事故应急处置机制，能有效防范和减少各类校园安全事故发生，营造良好教育环境，为学生健康成长、全面发展提供保障。

（一）校园安全风险排查管控的原则

校园安全风险排查管控工作按照“分级负责、动态评估、提前预警、科学防控、重点突破、注重实效”的原则，对学校安全管理工作中可能出现的安全隐患进行全面、客观、细致、合理的排查、分析评估和管控，及时消除事故隐患，从源头上预防和减少事故发生。

（二）校园安全风险的排查

1.校园安全风险重点排查范围包括：学校围墙、校舍场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件是否符合国家安全质量标准；校园照明装置能否满足教学、生活、活动场所的照明，消防条件是否符合国家安全规定；学校治安、交通、食品、卫生、在建工程、设施设备、危险品管理和校园周边秩序是否存在安全隐患；师生生理与心理健康状态、思想状况和行为是否存在不稳定因素；安全管理制度是否完善、管理是否落实等。

2.根据“全面系统”的原则制订排查工作方案，对学校各部位、各环节、各岗位进行全面系统的摸底排查，筛选并识别各类校园安全风险点、危险源，系统掌握风险点、危险源的种类、数量和分布状况，摸清安全风险底数。定期（一般为学期初、学期末，重大节假日和重大自然灾害高发季节）和不定期组织对校园安全进行全面的拉网式排查。建立安全风险动态排查工作制度，做到安全风险排查工作全员参与，实时发现，动态排查。

3.校园安全风险识别可采用以下一种或几种方法的组合：询问与交流、现场检查、查阅有关记录、检查表法、头脑风暴法、流程图法、系统分析法、场景分析法、历史个案排序、综合推断法等。

（三）校园安全风险的评估

1.风险评估。风险评估包括可能性分析和后果严重性两部分。风险评估可采用定性、定量或定性定量相结合等方式进行计算和描述。

2.风险评级。风险评级是将风险分析结果对不同等级的风险按照需关注程度进行排序的过程。根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，风险等级原则上分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。分级办法见附件。

3.各院校可结合本校实际情况和工作需要，邀请第三方专业机构或者具有相关专业知识和管理经验的人员，科学选择方式方法进行排查、分析和评级。

（四）校园安全风险防控台账

对识别的安全风险点、危险源，按照相关法律法规和标准规范制定并落实相应风险级别的具体管控措施，建立安全风险管控工作台账，列清学校安全风险点、危险源和风险级别，提出管控措施，明确管控责任部门和责任人，告知风险管控职责。

1.安全风险的分级分类管控。对高风险级别风险点、危险源要加大监督管理频度和力度。对红色、橙色风险点、危险源定期进行分析、评估、预警，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围。根据风险级别、类型和所涉及范围一般按学校、部门、班级、岗位四个层级管控。

2.安全风险的公告与警示。公布主要风险点、风险类别、分险等级、管控措施、应急措施、责任部门和责任人。对存在重大安全风险的重点区域设置风险警示牌，标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告联系人和电话等内容。对可能导致事故的场所、岗位设置报警装置，配备现场应急设备设施和紧急疏散撤离通道、标志等。

（五）校园安全风险源头管控

建立重大项目、重大活动风险评估与论证机制，从源头上减少风险点、危险源的产生；加强安全教育和培训，提高师生安全意识和防范能力；关注校园设施管理，及时更新，杜绝隐患；构建人防、物防、技防一体的防控体系，提高学校安全风险防控能力；注重校园周边环境整治，构筑安全校园环境。

（六）校园安全风险转移机制

学校应当按规定购买校方责任险，组织学生购买与学生利益密切相关的食品安全、校外实习、体育运动伤害等方面的责任保险，充分发挥保险在化解学校安全风险方面的作用。学校应聘请消防维护、卫生防疫和法律顾问等专业服务机构，为学校提供安全风险预防、安全教育相关的服务或者产品，积极构建学校依法处理安全风险事故的支持体系。

二、校园安全应急预案的编制与使用

（一）编制和使用校园安全事故应急预案，是校园安全工作中的重要环节，有利于降低安全事故对校园的侵害，减少不必要的损失，实现安全管理程序化、制度化、常态化。学校必须根据国家和地方法律、法规和各项规章制度，结合本校实际情况制订应急预案，并组织演练。

（二）应急预案的编制原则

应急预案的编制工作应遵循“以人为本，预防为主；条块结合、属地为主；分工负责，协调联动”原则，并体现技工院校校园安全管理的特点和要求。

（三）应急预案的内容

应急预案一般由总体方案和专项方案组成。总体方案和专项方案要形成体系，相互衔接，并按照统一领导、分级负责、条块结合、属地为主的原则，同地方人民政府和相关部门应急预案相衔接。总体方案要明确学校应对突发安全事件的总体思路、目标、要求和组织架构，应把握的行动原则和指导性的要求性程序。内容通常包括六个方面：

（1）总则：应急预案的指导思想、编制目的、工作原则、编制依据等；

（2）组织指挥体系及职责：具体规定应急措施组织机构与职责、组织体系框架，一般包括应急领导小组、应急抢险队伍和专项应急工作组；

（3）管理流程：一般划分预警预防、应急响应和善后处置三个阶段，每个阶段应规定明确处置流程；

（4）保障措施：规定应急预案得以有效实施和完善的基本保障措施，如通信信息、支援与装备、技术；宣传培训演习、监督检查等；

（5）附则：包括专业术语、预案管理与更新、部门沟通与协作、奖励与责任、制定与解释权、实施或生效时间等；

（6）附录：主要包括各种相关文件和记录、相关机构和人员通讯录。其中，组织指挥体系及职责、管理流程设计、保障措施规划是应急预案的重要内容。

2.专项方案是针对特定事故类型而制定的预案。主要内容包括：导语、指挥机构与职责、处置程序、其他要求等。导语主要明确方案制定的依据和目的，指挥机构与职责主要是根据需要，明确应急指挥机构的组成、成员及职责。处置程序主要是明确处置行动的程序；其他要求是在预案中需明确的其他要求。

3.校园安全事故应急响应级别分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。对应相应的安全风险等级。

（四）应急预案编制的方法和步骤

应急预案编制一般分准备工作、编制、评审与发布等环节。

1.准备工作主要包括成立应急预案编制小组，收集相关资料，对学校安全风险进行排查、评估分析，识别安全风险类型，预设情景，应急能力分析等工作。预设情景应考虑周翔，预设最糟糕情况。编制小组组成成员应尽可能囊括与校园突发事故应对相关的利益关系人，邀请政府相关部门人员和安全专家参与。

2.预案编制要遵循校园特点，符合与学校安全实际，以可行、管用为原则。应急预案使用主体要明确，文本和内容要科学、规范、实用、有效。

3.学校应组织包括上级主管部门、政府相关部门相关人员、安全专家在内的评审组对编制的应急预案进行评审。

4.学校必须要对应急预案的制定、修改、更新、批准和发布做出明确的管理规定。

（五）应急预案的使用

1.熟知预案。指挥机构的成员要全面学习预案，各任务模块的责任人要分块学习，所涉岗位人员要对照职责学习；全体学生、教职员工要根据需要有重点学习熟知预案内容和要求。

2.组织演练。演练分演练准备、演练实施和演练总结三部分组织实施。演练主要有拟写演练实施方案和培训演练指挥调度人员。演练实施主要是按阶段组织实施。通常按先指挥员后群众，先排练后连贯，先点后面的原则，由前向后逐段组织实施。演练总结重点是发现问题，提出改进意见。

第十一章  校园信息安全工作

信息安全是指公文、档案、合同、人事信息、财务信息、学生信息、校内信息流通、校外信息传播等各项工作中信息的安全。学校应根据国家对信息安全管理的相关法律法规，建立相关的制度、规定，明确各项信息安全工作的责任人，确保信息安全工作落到实处。

# 一、公文的信息安全管理

公文主要指学校与校外单位的往来公文。公文在往来和管理过程中，容易出现文件丢失、泄密等安全问题。学校应明确公文信息安全工作职责。分管校领导、部门负责人是公文信息工作的责任人。

# （一）公文安全管理

公文管理必须严格按照规定进行密级评定和管理。主要注意事项为：

公文发出：应当进行复核，审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全和涉密，格式是否统一、规范等。

公文传递与办理：公文传递与办理应严密手续，严格遵守保密制度，确保公文安全、完整。公文管理部门要跟踪公文的传递，严防文件泄密与丢失。

公文归档：文件办理完毕后，应当根据《中华人民共和国档案法》和学校有关规定，及时整理（立卷）、归档。 个人不得保存应当归档的公文。

# （二）办公用邮箱、QQ帐户安全管理

办公用邮箱、QQ帐户主要指学校部门开设来收发或保存学校或部门办公文件的邮箱、QQ帐户。

学校门户网站、办公邮箱、QQ帐户的设立须按规定按理审核手续，明确管理责任人，制订管理规定，定期排查信息安全隐患，避免出现因密码泄漏、管理员不明等原因引起的信息安全问题。

# 二、档案安全管理

学校应依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，对档案进行严格管理。档案是具有保存价值的文件，包括党、政、工、团、人事、总务、财会、校史、会议、活动等工作的各种门类和载体的文件材料以及与本学校教育教学业务工作有关的材料。档案管理工作中的安全问题，一般包括档案不全、被篡改、越权公开等等。

学校应明确档案工作岗位职责：分管领导职责、档案管理人员职责、兼职档案人员职责。

# （一）一般档案安全管理

档案应由专门的合资格的档案管理员管理。档案管理员应具备“档案管理员”资格。学校应建立《档案专项审核保密规定》《档案出入库管理规定》。学校应制定需要按档案保存的文件的范围。根据国家档案局《文书档案保管期限表》，结合本学校的具体情况，制定档案保管期限表。建立归档管理制度：包括档案保管、档案统计、鉴定和移交、档案利用、档案保密、文书工作等学校应建立档案库房。档案库房要落实各项安全保卫措施。定期对档案保管状况进行全面检查，对破损褪变的档案要进行修裱和复制。定期对档案进行鉴定，准确地判定档案的存毁。出入库管理员及档案经手人应履行登记和签字手续，并确定档案转递和保管安全。档案入库时，出入库管理员应认真核对、确定资料齐全。凡与出库登记不一致，必须核实、查明情况。校办办公室或其它责任部门，每年应安排档案安全工作专项检查工作。严格执行保密制度，做好文件材料的保密工作。没有归档价值的文件材料，经过鉴别和主管领导人批准后，由文书人员负责统一集中销毁处理。涉密电子档案的保存、备份、复制必须符合相关保密工作规范。

# （二）人事档案信息安全

人事档案管理工作应按照《干部档案工作条例》、《干部人事档案材料收集归档规定》、《干部档案整理工作细则》、《流动人员档案管理暂行规定》等法规进行管理。人事档案管理就是将人事档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的活动。人事档案工作应着重维护档案材料完整，防止材料损坏，保守档案机密。学校应明确负责人事档案管理的责任部门和责任人，建立健全保管制度。

人事档案管理制度通常包括五部分：材料归档、检查核对、转递制、保卫保密和统计。

1. 材料归档。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：首先对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置；再次，在目录上补登材料名称及有关内容；最后，将新材料放入档案。

2. 检查核对。检查人事档案材料，如查看有无霉烂，虫蛀等；检查人事档案保管的环境，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。检查核要采取定期和随机相结合的形式进行。遇突发事件如被盗、遗失、水灾火灾或档案材料损坏等情况，要及时进行检查核对。

3. 转递。转递制度是关于档案转移投递的制度。档案的转递一般是由工作调动等原因引起的。个人健康信息，如没有密封的体检报告等，须按保密文件的流程进行处理，由密级文件管理人员管理。

4.公示。进行与人事档案有关的信息公示时，应注意保护个人隐私。

# （三）合同安全

合同档案是记载合同履行全部情况的文字资料，其主要内容包括:档案的期限、档案的管理部门、合同档案的归档与借阅、档案利用、档案管理责任等。合同档案除具有一般档案共性外，还具有突出的依据凭证性、规范性和强时效性。学校应明确专责部门、专责人员集中统一管理合同档案。并制订管理职责、以及合同的收集、查阅、借出、复印等规定。

1.合同档案应及时收集、整理。

合同文本一经签字、盖章、公证后就及时收集归档。对于其他相关的合同材料已经履行过程中当事人之间所有有关合同内容的意思表达信件、催告函件等，也应采取随时收集的方法归档，避免合同档案的遗漏及时效的损失。

2. 合同档案的查阅、借出、复印一般须办理申请、审批和登记手续。

3. 合同文档的保存应做好防火，防潮工作 。

4. 合同档案应定期清理核对，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

# （四）财务档案信息安全

财务凭证、账单等财务档案由财务部门负责保管。

# （五）学生信息安全

学生信息包括招生录取信息、学籍档案信息、成绩信息、顶岗实习信息等，以及产生信息的过程。以上信息采用信息管理系统的，系统应实施网络安全等级保护。网络安全等级保护是一整套安全的管理手段，从系统基础设施、软件系统设计、人员管理、制度管理进行全方位的信息安全保护。学生信息的公示时，应注意保护学生个人隐私，例如公示中的身份证号码应该隐去主体部分。

# 三、OA系统与办公电脑信息安全管理

学校应建立办公人员信息安全培训制度，定期培训，新人上岗前信息安全培训。

# （一）OA系统安全管理

OA系统主要指学校内使用的电子公文系统。OA系统所管理的信息，有关访问权限、保全等安全问题，一般由系统的技术来保障。OA系统容易出现的信息安全问题主要有系统本身的安全、访问权限的不恰当设置、手机端安全隐患等。学校应结合OA的要求，建立系统管理制度。OA系统实施时，学校应按照系统设计的权限管理功能，正确落实管理人员、正确设置人员权限，并办理确认手续。 OA系统包含手机APP功能时通常要求使用者在手机丢失时应及时向OA管理人员报失，管理人员应及时完成OA用户手机丢失的处理工作。

# （二）办公电脑信息安全管理

办公电脑分布在全校各部门。学校可明确专人负责办公电脑的维护。办公电脑应安装防病毒软件、安全管理软件，并及时在线升级。采用技术手段或网络版安全软件监控全校办公电脑安全软件的安装使用情况，及时纠正不安全电脑运行。学校按办公电脑的信息保密等级制定安全管理制度，首先根据学校自身实际应用场景进行划分办公电脑的信息保密等级，如高、中、低等级别，按级别进行不同安全管理。根据学校实际情况，按不同保密等级，确定采取以下安全保护措施：物理隔离手段，严禁接入互联网，移动存储器的使用，网络或共享打印机的使用，是否配备碎纸机等。

# 四、校园网络安全管理

# （一）网络基础设施安全管理

网络基础设施主要指校园网设施，包括网络中心机房以及整个校园网络。网络中心机房建设要求按国家相关法规要求进行装修、供配电系统、消防系统、防雷系统、环境监控系统、安防门禁系统等方面规范设计。网络安全设备必须配备防火墙、入侵防护、上网行为管理等功能。软件应采用正版系统或开源系统。托管于校外的物理服务器、公有云网站、应用系统，须配备有防火墙、入侵防护、网站应用级入侵防御系统（WAF）、日志等系统。信息服务系统日志存储空间至少半年，校园网络监控系统存储空间至少能保存两个月。

# （二）校园网络运营安全管理

通过学校网络出口访问互联网的用户，做到实名认证，并采用技术手段记录用户上网行为，日志至少保存两个月，做到信息源的可查可逆。加强校园无线网络的管理，提高无线加密与认证安全，清理便携式无线共享设备，排查弱口令无线网络。运营商在校内建设网络的，加强与运营商的网络安全管理，督促其网络安全管理规范。加强校内局域网管理，尽量屏蔽局域网内的共享权限，利用应用层进行信息共享服务。

# （三）信息发布系统安全管理

自建对外信息发布（如网站、论坛、微信公众号等）的后台管理系统者，必须实施全天候系统监护，明确责任人、建立值守制度、定期检查值守情况。

# （四）网络安全等级保护

学校信息系统（网站），应当按照网络安全等级保护制度的要求，实施网络等保认定，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

# 五、校外信息传播安全管理

# （一）信息安全及发布

学校应建立一套官方网站、微信、微博等信息发布审核制度。定期检查具有交互模式的信息系统和网站（如领导信箱、留言簿、来信来访窗口、论坛等模块）的信息发布情况，如存在法律和行政法规禁止发布或传输的信息、涉及个人隐私和单位秘密的信息，应采取删除或更正等措施立即整改。学校应根据相关法规，对门户网站进行ICP备案、全国党政机关事业单位互联网网站标识挂标工作。

# （二）教职工及学生自媒体发布

学校应重视教职工及学生自媒体发布的信息，如朋友圈、公众号、私人微博、各类群聊等自媒体信息，关注信息的影响，明确做到谁发布谁负责。

## 附件1

危险化学品安全事故应急预案

网站、论坛、微信公众号等，防止材料损坏，保守档案机密。学校应用为了加强对技工院校危险化学品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障师生的生命、财产安全，保护环境，根据国务院《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规，结合技工院校实际情况，制定本预案。

一、适用范围

本预案适用于技工院校未规范使用危险化学品或危险化学品存储不当引起的事故或险情。

二、应急救援工作原则

事故应急救援应在预防为主的前提下，遵循学校统一领导、部门分工负责，分级管理、单位自救和社会救援相结合的原则。组织配备专业或兼职抢险、救援队伍及救护设备设施，承担单位危险化学品发生事故时的抢救、救援和处理处置工作。

三、应急救援组织机构及职责

（一）组织机构

应成立学校危险化学品事故应急救援领导小组，校长担任组长，分管副校长担任副组长。成员由校领导、相关职能部门负责人、危险化学品技术专家等组成。

（二）工作职责

负责统一部署、协调、组织危险化学品事故应急救援预案的实施；决定预案的启动和终止；指挥参与应急救援的专业队伍开展工作。

为确保及时、有效、顺利地开展应急救援工作，领导小组内设危险源控制组、现场警戒组、救援排险组、医疗抢救组、物资供应组、善后处理组等六个组。其职责和单位组成如下：

1.危险源控制组：由危险化学品安全技术专家组成，负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源。由专业队伍组成，并根据危险化学品的性质准备好专用的防护用品、用具及专用工具等。

2.现场警戒组：由治保人员组成，负责划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序；负责疏散事故区域内的无关人员；负责救援通道的畅通。

3.救援排险组：负责事故现场危险源排查，对危险源进行控制筛查。由相关职能部门人员组成。其中火灾、爆炸类事故由派出所的负责人任组长。普通事故由学校危险化学品管理专项小组的负责人任组长。

4.医疗抢救组：负责现场对伤员进行伤情判别，依据伤情不同施行紧急抢救治疗，现场处置和安排转运伤员。由学校医务人员组成。

5.物资供应组：负责组织抢险物资和工具、器具和救治药品的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。由后勤保障人员组成。

6.善后处理组：由学校负责事故伤亡人员及家属的接待安抚、扶恤、理赔等善后处理和社会稳定工作。由工会、团委人员组成。

四、应急救援程序

（一）事故报告与报警

发生危险化学品安全事故后，应立即向学校危险化学品事故应急救援领导小组报告，火灾事故同时报火警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的泄露等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材、交通路线、联络电话、联络人姓名等。

（二）启动应急救援预案

1．领导小组接到危险化学品安全事故或险情报告后，应立即启动本预案，领导小组成员及相关应急工作组成员应迅速赶赴事故现场，在事故现场设立现场指挥部，总指挥由领导小组指定人员担任。指挥部负责发布和解除应急救援命令；确定应急救援的实施方案、警戒区域；组织指挥应急救援队伍实施救援行动；汇报和通报事故有关情况。

2．现场指挥部设立后，要立即了解现场情况及事故的性质，按照危险化学品事故类型确定事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

3．各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥部的指挥，采取必要的个人防护，按各自的分工开展处置和救援工作。

（三）危险化学品事故现场处置基本程序

1．防护

根据事故现场所涉及危险化学品的特性及划定的危险区域，确定相应的防护等级。全部进入防护区的相关人员必须按相应防护标准采取相关防护措施。

2．询情

遇险人员情况；容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围；学生、周边居民、地形、电源、火源等情况；消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

3．检查

搜寻遇险人员；使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围；测定风向、风速等气象数据；确认设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；确认消防设施运行情况；确定攻防路线、阵地；现场及周边污染情况。

4．警戒

根据实际情况确定警戒区域；将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。

5．救生

组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；对救出人员进行登记、标识和现场急救；将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

6．控险

启用单位喷淋、泡沫、蒸汽等固定、半固定灭火设施；选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；设置水幕或屏封水幕墙，稀释、降解泄漏物浓度，或设置蒸汽幕；采用雾状射流形成水幕墙，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散；根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；若易燃气体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；关闭前置阀门，切断泄漏源；根据泄漏对象，对不溶于水的液化气体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏；转移较危险的瓶（罐）。

7．救护

将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；立即脱去被染污者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗；使用特效药物治疗；对症治疗；严重者送医院观察治疗。

8．洗消

在危险区与安全区交界处设立洗消站，洗消的对象包括轻度中毒的人员、在送医院治疗之前的重度中毒人员、现场医务人员、消防和其它抢险人员以及群众互救人员；抢救及染毒面具；使用相应的洗消药剂；洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

9．清理

少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；现场环境检测合格后，清点人员、车辆及器材。

撤除警戒，做好移交，安全撤离。应急救援结束后，由应急救援指挥部办公室对救援情况进行评估，对险情或事故的损失情况进行统计，将评估结果报应急救援指挥部，妥善做好善后工作。

五、附则

（一）任何部门和教师都有参加危险化学品事故抢险救灾的义务。原则上不组织学生参与抢险。

（二）对不及时按本预案报告危险化学品事故险情，不及时服从指挥、调度或临阵逃脱的部门和个人，依法追究主要负责人和有关责任人的责任。对在事故救援中有突出贡献的部门和个人，按照有关规定给予表彰和奖励。

（三）本预案由学校危险化学品事故应急救援领导小组负责解释。

附件2

消防安全事故应急预案

为了有效预防、及时控制和降低突发消防安全事故危害，保障师生的生命、财产安全，维护正常的教学秩序，特制定本预案。

一、适用范围

本预案适用于突发消防安全事故后的应急处置。

二、应急组织机构和职责

为确保学校发生火灾时能顺利实施紧急疏散和灭火救援，设立总指挥、现场指挥、灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、救护警戒组、后勤保障组。

（一）总指挥

由校长担任（校长未在现场则由在场的职位最高的校级领导担任），负责领导指挥消防安全事故应急预案的实施，并及时做好与各有关部门的联络工作。

（二）现场指挥

由学校分管安全的副校长担任，在总指挥的领导下，负责组织、指挥、协调人员疏散和灭火工作，确保消防应急救援预案有序实施。学校其他校级领导分别参与各行动组的组织指挥工作。

（三）灭火行动组

由安全保卫部门负责人担任组长。负责按照预案或现场指挥领导的指令扑救初期火灾，配合专业消防队进行灭火抢险。组员有学校义务消防员、保卫人员等。

（四）通信联络组

由学校办公室负责人担任组长。做到及时报警，保持通信联络畅通，保证各种指令信息迅速、及时、准确传达。组员有办公室人员、信息中心人员和火灾发生部位工作人员等。

（五）疏散引导组

由学生管理部门负责人担任组长。负责组织师生的安全疏散撤离，确保师生不进入着火现场。组员有学生管理科（处）、班主任教师和有关部门的工作人员等。

（六）救护警戒组

由总务部门负责人担任组长。负责配合引导消防车及消防人员进入着火现场及医护人员救护、抢险火场被困人员及重要物资、化学危险品等；负责现场警戒，维护现场秩序，看护抢救出来的物资。组员有火灾发生部位的工作人员、校医和有关部门的工作人员等。

（七）后勤保障组

由分管后勤的副校长担任组长。负责保障毛巾、水、食品和其他灭火物资、设施供应，做好灭火后现场的水、电、气抢修、恢复等工作。组员有后勤工作人员。

三、应急响应程序

应急救援响应程序一般过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救授行动、应急恢复和应急结束。

（一）接警与响应级别确定

接到消防火警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

（二）应急启动

应急响应级别确定后，按所确定的响应级别启动应急程序，如通知应急中心有关人员到位、开通信息与通信网络、通知调配救援所需的应急资源、成立现场指挥部等。

（三）救援行动

有关应急队伍进入事故现场后，迅速开展事故侦测、警戒、疏散、人员救助、工程抢险等有关的应急救授工作。当事态超出响应级别无法得到有效控制时，向应急中心请求实施更高级别的响应。

（四）应急恢复

救援行动结束后，进入临时应急恢复阶段。该阶段主要包括现场清理，人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

（五）应急结束

执行应急关闭程序，由事故总指挥宣布应急结束。

四、处置程序和措施

（一）报警接警处置程序

当火灾发生时，现场人员应立即采取应急措施，迅速利用室内的消防器材控制火情，切断与火灾相关的电源、气源、火源，搬迁易爆物品等，防止火势蔓延。同时立即向学校领导、安全保卫办公室报警。并拨打“110（或119）”报警电话；报警时要讲明起火时间、地点、起火的部位及物资、火势大小、被困人员情况、报警电话号码和行走路线，单位详细地址。

学校安全保卫部门接警后迅速发出火灾声响警报（三次急促的铃声），提示火灾发生，立即启动消防应急救援预案，并派人到约定地点接引消防车进入火灾现场。

总指挥、现场指挥及学校其他校级领导立即赶赴现场，预案各专业组人员按照职责分工迅速到位（接报后5分钟内赶到），组织安全疏散人员、物资和灭火扑救工作。

（二）扑救初起火灾的程序和措施

1.灭火行动组接到报警后，应立即赶赴着火现场，根据预案或现场指挥领导的指令，迅速检查是否已切断起火现场电源、气源和火源，检查现场是否已移除易燃、易爆物品，同时启用携带或利用就近配置的灭火器、消火栓等灭火器材进行扑救。如火势较大，暂时扑灭不了，应根据现场情况及时采取冷却、隔离等措施，防止火势进一步蔓延，待消防队赶到，配合完成灭火任务。不能控制火情时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令。

2.按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火战术原则；抢救伤员组织灭火，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用现场的消防实施器材进行灭火。

3.消灭飞火。要组织人员在火场的下风方向实施堵截，防止火势蔓延。特别是在大风条件下，要监视火场周围的建筑物上、露天堆垛上是否有飞火未烬，发现飞火应及时扑灭，防止造成新的火点。

4.疏散物资建立安全地带。要组织一定的人力和机械设备，将受到火势威胁的物资疏散到安全地带，以阻止火势的蔓延，减少火灾损失。

5.根据火灾发生现场的具体情况，采取相应措施。

（1）建筑物起火。当建筑物一端起火向另一端蔓延时，可从中间适当部位控制; 建筑物中间着火时，应从两侧控制，以下风方向为主。

（2）易燃易爆部位着火。要设法消灭火灾,以排除火势扩大和爆炸的危险; 同时要疏散保护有爆炸危险的物品，对不能迅速灭火和不易疏散的物品要采取冷却措施，防止受火势膨胀爆裂或起火爆炸而扩大火灾范围。

（3）料库的货场堆垛着火。一垛起火，应控制火势向邻垛蔓延。货区的边缘堆垛起火，应控制火势向货区内部蔓延; 中间垛起火，应保护周围堆垛，以下风方向为主。

（4）变配电房着火。要立即通知供电单位停电，待停电后组织力量进行灭火施救。

6.在自救的基础上，当专业消防队到达事故现场后，各抢救组成员要听从消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。

7.伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在地上滚动，或用水扑灭火焰，及时送往医院救治。

8.发生员工伤亡，要马上将伤员撤离至通风条件好的区域进行临时救护，同时打“120”电话求救，急送伤员到医院治疗。

9.对出现险情的地方由防护组现场安全员布置警戒线阻止无关人员进入，保护好现场，等待事故调查组的调查。

（三）应急疏散的组织程序和措施

疏散引导组接到报警后，应立即赶赴着火现场，根据预案或现场指挥领导的指令，疏通紧急疏散通道，组织处于着火层等受火灾威胁的楼层人员，沿火灾蔓延的相反方向，向疏散走道、安全出口部位有序疏散。楼层转角处要有老师负责接应，防止出现跳楼和踩踏事。情况危急时，可利用逃生器材疏散人员。组织人员疏散时，应采取有效措施帮助无自我逃生能力的学生疏散。疏散时应遵循“先疏散现场师生，再疏散危险品及物资”的原则。

（四）通信联络的程序和措施

通信联络组接到报警后，应立即赶赴着火现场，按照预案或现场指挥领导的指令及时通知相关各组，迅速投入灭火战斗，同时迎接消防车辆，注意保持通信联络畅通，及时准确地将各种指令、情况及信息上传下达，并视情况与供水、供电、医院等单位联络，指挥员组织扑救初起火灾，利用灭火器材实施扑救。

（五）救护警戒的程序和措施

救护警戒组接到报警后，应准备必要的医药用品，立即赶赴着火现场，配合专职消防队员及医护人员有序开展救护工作。同时按照预案或现场指挥领导的指令，对现场实行警戒，保证消防车畅通无阻，防止无关人员进入现场。维护好现场秩序，避免人员伤亡。

（六）后勤保障的程序和措施

后勤保障组接到报警后，应按照预案或指挥员的指令，迅速调集准备灭火所需物资、设备，为完成灭火、疏散、救护任务提供必要的支持和保障。

（七）现场保护

灭火工作结束后，救护警戒组要及时清点人数和派专人寻找可能被困人员，并对着火现场实施警戒保护，严禁非相关人员进入现场，确保现场的原始状态，并配合公安消防部门做好事故现场的调查工作。后勤保障组在总指挥的安排下做好善后处置工作。

（八）填写事故报告

灭火工作结束后，要填写事故报告并及时向上级主管部门报告。报告内容包括：火灾事故发生的时间、地点、伤亡人数，事故简要经过，事故发生原因的初步判断，事故发生后己采取的措施和事故控制情况以及报告人、报告单位。事故现场情况、伤亡人数发生变化后，学校应及时进行补报。

（九）后期处置

1.善后处理。要做好受伤学生和受惊吓学生的慰问工作，及时与受害者家长取得联系，做好伤亡学生家长的安抚解释工作。要重视和及时采取心理咨询、慰问等有效措施，努力消除火灾事故造成的精神创伤。

协同有关部门做好事故的善后抚恤及处理工作，并与保险公司等单位取得联系，依法处理、协调赔偿，努力维护学校和社会的稳定。

2.信息发布。校园火灾事故发生后，有关信息发布工作要严格按照信息归口、统一对外发布的原则进行。对新闻媒体发布的信息，经研究决定后向社会发布。

# 附件3

网络舆情突发事件应急预案

为进一步提高网络舆情突发事件处置能力，有效预防和减轻网络舆情突发事件的负面影响，及时准确地引导网络媒体舆论，创建清朗网络空间和良好舆论环境，特制定本预案。

一、适用范围

1.本《预案》适用于学校各单位、部门及其相关人员。

2.被国内外各级各类网站刊发的对学校教学秩序、事业发展、社会声誉产生重大影响的信息。

3.对学校师生学习、工作、生活产生重大影响的其他相关网络媒体的信息。

二、组织领导

学校成立网络舆情突发事件应急处置工作领导小组。领导小组组长由校长担任；副组长由党委书记或分管安全工作的副校长担任；领导小组成员由学校办公室（党办）、宣传部门、校团委、教务部门、网络技术中心、保卫处等部门负责人组成。

网络舆情突发事件应急处置工作领导小组下设办公室，办公室设在学校宣传部门（或办公室、党办），具体负责网络舆情突发事件应急处置相关工作的组织协调。

三、工作原则

1.快速反应原则。网络舆情突发事件发生后，必须做到第一时间监测、第一时间收集、第一时间处置，及时分析研判舆情发展走向，及时上报舆情动态。学校各单位、各部门发现重大网络舆情后，要按照快速、畅通原则和逐级报告、双重报告等要求，及时将情况报告学校网络舆情突发事件应急处置工作领导小组，并同时报送相关分管校领导、单位负责人。

发生重特大网络舆情，须报经学校主要领导同意后，按信息报送规程逐级上报。

2.口径一致原则。处置网络舆情突发事件，必须统一步调、口径一致、权威发布，避免说法不一、自相矛盾。相关新闻发布，由学校办公室负责协调处理。

3.协作协调原则。网络舆情突发事件应急处置工作由学校网络舆情突发事件应急处置工作领导小组统一指挥协调，各单位、各部门必须通力合作，通过网上网下、多管齐下开展应对工作，尽快消减突发舆情的负面影响及其诱发因素，形成强大的工作合力。

四、应急处置措施

（一）第一时间介入

1.发现网络舆情信息后，应迅速组织应急处置工作。主要包括相关正面报道的整合、网络舆情信息监控、舆论信息的应对引导、网评文章的组织、负面舆论和有害信息的消除、封堵和删除等工作。

2.对重大网络舆情，应急处置工作领导小组要及时召开网络舆情研判会，分析评估网络舆情发展态势，提出网络舆情应急处置建议，随时掌握事态发生、发展情况并随时汇总、分析、上报，确保学校正常的教育教学和生活秩序。

3.实行24小时信息监控。网络舆情突发事件发生后，学校宣传部门、网络技术中心、相关涉事单位等部门应立即组织力量开展24小时不间断网络信息监控，跟踪舆情动态，对主流媒体、网络媒体、自媒体的相关报道进行收集、整理、分析、汇总，为决策者在较短时间内做出正确决策提供参考。

4.对一般网络舆情，采用“网上来、网上去”的方式，疏堵结合、以疏为主。切实加强网上舆论引导工作，发挥好网络评论员队伍的作用，及时跟帖、发帖，运用网民易于接受的方式和语言引导热点，努力掌握网上舆论的话语权，以正面声音挤压有害信息的传播空间，正确引领舆论导向。必要时可邀请相关领导、新闻记者撰写评论文章，组织专家解答，以权威的、专业的信息赢取网民的信任。

5.遇到特别重大、敏感的情况，网络舆情突发事件应急处置工作领导小组要按照有关规定，及时与上级有关部门取得联系，并商请上级宣传、新闻、网络信息、教育等主管部门帮助依法处置。

（二）快速报告处置结果

1.重特大网络舆情突发事件，相关涉事单位应在3个工作日内或有关领导批示的截止日期前向网络舆情突发事件应急处置工作领导小组、报送处置结果，并第一时间上报上级主管部门。

2.重大网络舆情突发事件，相关涉事单位应在2个工作日内或有关领导批示的截止日期前向网络舆情突发事件应急处置工作领导小组报送处置结果，并第一时间上报上级主管部门。

3.一般网络舆情突发事件，相关处置结果应于一个工作日内报送网络舆情突发事件应急处置工作领导小组。

（三）通报处置情况

网络舆情突发事件的处置情况，要通过文件、会议或网站、报纸、微博、微信等平台及时进行通报，必要时可举行新闻发布。

（四）媒体沟通

发生重大网络舆情，学校宣传部门要及时做好与新闻媒体的联系沟通工作，并由学校指定专人向新闻媒体和社会各界发布权威信息。必要时可会同相关涉事单位举行新闻发布会、新闻通气会等。

五、应急保障

１.机制保障。建立网络舆情信息互通互报机制和应急处置联动机制。学校与当地宣传部门、网信办、公安部门及其他有关部门要保持密切的联系和沟通，确保一旦发生重特大网络舆情，能及时得到上级的支持和各方的积极响应，并得到及时有效的处置。

2.通信保障。网络舆情突发事件应急处置工作领导小组应在全校建立网络舆情应急处置工作队伍，院学应明确专人负责，并确保通信联络畅通。

3.人力和技术保障。网络技术中心要切实加强对网络信息的安全管理，落实专人负责，配置必要设备，加强对重点人、重点网站、论坛、微博、微信等进行有效的信息监控。要切实加强网络评论员队伍建设，尤其是要组织好校团委、保卫处、网络技术中心等重点部门和相关人员，定期开展培训，不断提高网络舆情应急处置工作人员的政治敏感性和业务能力。

4.经费保障。网络舆情突发事件应急处置工作列入学校重要工作议事日程，所需经费列入学校相关部门经费预算予以保障。

附件4

食品安全事故应急预案

为了加强对技工院校食品安全事故事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障师生的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律法规，结合技工院校实际情况，制定本预案。

一、工作原则

（一）预防为主、常备不懈

宣传普及食品安全防治知识，提高全体师生员工的防护意识和校园食品卫生水平，加强日常监测，发现病例及时采取有效的预防与控制措施。

（二）依法管理、统一领导

严格执行国家有关法律法规，对食物中毒事件的预防、报告、控制和救治工作实行依法管理；学校成立食品安全工作领导小组，负责组织、指挥、协调与落实学校内的食品卫生安全的防治工作。

（三）快速反应、高效运转

建立预警和医疗救治快速反应机制，强化人力、物力、财力储备，增强应急处理能力。按照“四早”要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接，一旦发生突发事件，快速反应，及时准确处置。

二、适用范围

本预案适用于技工院校突发食源性疾病、食品中毒事件或疑似食品中毒等事件。

三、响应级别

食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品、对人体健康有危害或者可能有危害的事故。食品安全事故共分四级，即特别重大食品安全事故（Ⅰ级）、重大食品安全事故（Ⅱ级）、较大食品安全事故（Ⅲ级）、一般食品安全事故（Ⅳ级）

四、应急组织指挥体系及职责

（一）组织机构

成立学校食品安全事故应急处置领导小组。校长担任组长，分管副校长担任副组长。成员由校领导、相关职能部门负责人、危险化学品技术专家等组成。领导小组下设现场处置组、救治协调组、后勤保障组和新闻信息组等若干个工作组。

领导小组的主要职能是：负责统一决策，指挥并组织本校食品安全事故应急响应行动，确保应急处置任务完成。

1.根据当地政府和上级主管部门的要求制定本校的食品安全应急预案。

2.建立健全的食品安全防治责任制，检查、督促学校各项食品安全防治措施的落实情况。

3.广泛深入地开展食品安全的宣传教育活动，普及食品安全防治知识，提高师生员工的防护能力。

4.及时向当地食品药品监督管理局和主管部门汇报学校的食品卫生安全事件的发生情况，及时封存一切可疑食品及原料，封存可能被污染食品用具；保护好现场及食品留样、进货单，防止人为地破坏现场。学校全力配合事故调查部门开展事故调查，按要求如实提供有关材料和样品；切实落实相关部门提出的预防控制措施。

5.积极配合卫生部门做好病人的救治工作，及时开展与学生及家长的沟通工作，稳定学生情绪，避免由于信息失真导致慌乱。

（二）工作组职责

1.现场处置组。负责学校食品安全事故应急处置工作的统一组织，协调工作。配合食品安全事故调查部门进行事件原因调查，做好与调查部门的沟通与协调，落实相关部门提出的控制措施；负责有关食品安全事故应急处置情况的信息报送工作。

2.救治协调组。负责学校食品安全事故应急处置工作的救治协调工作，负责与卫生部门联络，配合医疗机构及时做好病人的救治工作，追踪了解伤情或病情动态，做好学生、家长的安抚和思想工作，确保校园稳定和各项工作正常开展。

3.后勤保障组。负责学校食品安全事故应急处置工作的后勤保障工作，做好家长的接待工作。

4.新闻信息组。负责学校食品安全事故应急处置工作的信息报送和沟通工作，负责与主管部门等的联系，做好舆情监测与媒体沟通；落实信息报送工作。

三、监测、预警、报告

（一）监测

学校建立统一的食品安全事故监测报告网络平台，建立通畅的信息监测和通报网络，通过日常的监测，及时研究分析学校食品安全情况，做到早发现、早预防、早整治，形成统一、科学的食品安全信息评估和预警体系。

（二）预警

学校食品安全工作领导小组各成员应当按照各自职责，加强对学校卫生、食堂餐饮、小卖部食品、饮用水、周边环境等环节的日常监管，建立食品安全信息资料档案。对学校发生可能导致重大、较大、一般食品事故的预警信息进行及时分析上报，做好应急准备工作

（三）报告

学校建立健全食品安全事故报告机制，按照食品安全事故报告的有关规定，主动监测，及时报告。发生食品安全事故或疑似食品安全事故应在第一时间向当地食品药品监督管理局报告，同时将发生事故情况报主管部门，并立即协调卫生部门开展医疗救治。若有证据或理由怀疑有人投毒，应当立即报警。

1.报告范围

学校发生的食品安全事故和对师生健康造成或可能造成损害的食品安全隐患均属报告范围。

2.报告时限

食品安全事故（隐患）发生（发现）后，现场有关人员立即报告校长，校长接到报告后，第一时间向当地食品药品监督管理局和主管部门等报告，同时根据事故处理的进程或上级要求随时作出阶段报告。事故处理结束后，学校在2个工作日内作出书面总结报告。

3.报告程序

初次报告：尽可能详细报告学校食品安全事故发生的时间、地点、危害程度、受害人数、主要临床症状及报告联系人和联系方式；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况等。

阶段报告：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行修正和补充。包括事故的发展与变化、处置过程、事故原因等。阶段报告应根据事故处理的进程或上级要求随时上报。

总结报告：在事故处理结束后2个工作日内作出。总结报告包括对事故的发生、引发事故原因分析、事故鉴定结论、提出处理事故意见和今后对类似事故的防范和处置建议。

四、保障措施

（一）信息保障

学校建立食品安全事故专项信息报告制度，负责处理和传递等工作，特别重大、重大食品安全事故的相关信息，严格按照信息归口、统一对外发布的原则，向社会及媒体发布。

（二）医疗保障

学校按照《学校卫生工作条例》等规定配备专职校医，建立校医务室，发现异常情况立即采取应急措施，在第一时间做好现场的救护和稳定工作，同时上报当地医疗机构和主管部门。对学校食品安全事故造成人员伤害的，主管部门立即赶赴现场协助卫生部门迅速开展医疗救治工作。

（三）资金保障

学校从公用经费中安排一定比例经费做好学校食品安全事故的基础性工作，确保学校食品安全事故应急工作的顺利开展。学校遇重大食品安全事故则由上级主管部门向本级政府专题汇报，申请专项经费。

（四）演习演练

学校根据自身特点，定期和不定期开展学校食品安全事故的应急处置演练演习，不断提高全校师生食品安全事故防范意识。

（五）宣教培训

学校要对全体师生加强食品安全只是的宣传教育，不断提高广大师生的安全意识和责任意识，最大限度减少学校食品安全事故造成的危害，保障广大师生身体健康和生命安全。

（六）奖惩

学校教职工要严格执行有关法律法规，认真履行职责，实行责任制和责任追究制。对食品安全工作作出突出贡献的单位和个人，给与表彰和奖励；对履职不力，造成食品安全事故处置工作失误的，要追究有关当事人的责任。

五、后期评估

食品安全事故应急处置工作结束后，学校要组织有关人员对工作情况进行评估，评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取的效果评价、应急处置过程中存在的问题和取得的经验和改进建议。评估报告上报主管部门以及食品安全监管部门。

六、预案制定

学校制定预案并公布实施，定期根据食品安全形势变化和实施中发现的问题及时进行更新、修订和补充，学校在防控应急工作中的具体技术问题按照国家及省市相关食品安全监管部门、事故调查部门的最新要求执行。

附件5

卫生防疫应急预案

为有效处置校园公共卫生突发事件，学校应根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国学校卫生工作条例》等有关法律法规，制定学校卫生防疫应急预案。

一、适用范围

本预案适用于技工院校或所在地突发公共卫生事件。

二、报告程序

校园突发公共卫生事件，学校应立即报告当地卫生防疫、疾控中心等部门，并视疫情逐级上报。

三、公共卫生一般突发事件

所在地发生公共卫生一般突发事件，启动三级应急响应。

（一）启动日报告和零报告制度，学校安全工作小组安排相关人员实行24小时值班制度，做好情况通报。

（二）落实各项防治措施，进入应急状态。

（三）可保持正常的学习、工作和生活状态，但对集体活动要进行控制。

（四）传染病流行期间，应加强校园的卫生清洁工作，同时对重点场所、重点部位进行消毒、消杀。

（五）严格执行出入校门管理制度。

四、公共卫生重大突发事件

所在地发生公共卫生重大突发事件，启动二级应急响应。除对接触者实施控制外，全校保持正常的学习、工作和生活秩序。在第三级应急防控措施的基础上，进一步采取以下措施：

（一）开展针对性的健康教育，印发宣传资料，在校园张贴宣传标语和宣传画，提高师生员工的自我防护意识和防护能力，外出和进入公共场所要采取必要的防护措施。

（二）对全体师生每日定时测量体温，发现异常情况及时上报。

（三）对重大传染病的密切接触者，学校要配合卫生部门做好隔离、医学观察和消毒等工作。

（四）加大进出校门的管理力度，控制校外人员进入校园。

（五）学校根据情况，及时向师生员工通报疫情防控工作的情况。

五、公共卫生特大突发事件

所在地发生公共卫生特大突发事件，启动一级应急响应。在二、三级应急防控措施的基础上，进一步采取以下措施：

（一）实行封闭式校园管理，住校学生不得离开学校，严格控制外来人员进入校园。

（二）全面掌握和控制人员的流动情况，教职工外出必须向所在部门请假。外出学生和去疫区的人员返校后，必须进行医学观察。对缺勤者要逐一登记，及时查明缺勤原因。发现异常者劝其及时就医或在家医学观察，暂停上学或上班。

（三）避免人群的聚集和活动。学校不得组织师生参加各类大型集体活动，调整大型学术活动和会议的时间；学校不安排教师外出参加教研和学术活动；学生的社会实践、社区服务等活动应暂缓进行。

（四）在使用期间每日对教室、实验室、食堂、图书馆、体育馆、厕所等场所进行消毒，通风换气。

（五）学校每日公布校园疫情防控工作的情况。

附件6

校舍安全事故应急预案

校园校舍是师生员工聚集的场所，发生校舍安全事故后易导致人员伤亡、经济损失和恶劣的社会影响。为在发生校舍安全事故后，实施有效快速的抢救措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，确保校园正常的教育教学和生活秩序，根据校园校舍特点和实际情况制定本应急预案。

一、适用范围

本预案适用于校内突发的校舍安全事故，如校舍建筑倒塌事故、校舍楼梯挤踏和坠落事故、实训场地伤害事故等。

二、组织管理

（一）成立校园校舍安全应急处置领导小组

组  长：主管校领导

副组长：学生工作、安全保卫、总务后勤等部门负责人

组  员：各系部学生管理人员、各班班主任

（二）应急处置领导小组职责

1.结合本校实际，制定应急处理工作预案，检查、督导各部门工作的开展和实施，发现安全隐患及时消除，防患于未然。

2.领导、指挥应急处理工作，提供保障服务。

3.协调有关部门之间的配合，讨论决定应急处置工作中的重大问题，向上级汇报工作情况，必要时向有关单位发出救援请求。

三、预防措施

（一）加强校园校舍安全教育

1.通过各种宣传手段和方法普及校舍安全有关知识，增强师生的校舍安全意识，组织全校师生加强突发校舍安全事故的逃生和自救行为演练，切实提高师生应对地震、泥石流、台风等灾害的能力。

2.定期对教职员工进行急救培训，以做好事故发生后的救援工作。

（二）建立校园校舍安全预警

坚持不懈地执行校园校舍定期排查制度，做到经常检查，及时发现，及时处理，安排专人常年维修维护。如果发现存在校舍安全隐患，要立即采取处置措施，存在较大安全隐患的校舍，必须立即封闭停用，并及时向有关部门报告及时解决处理，同时严禁师生靠近。

四、应急措施

（一）各有关人员接到事故处理后，做好抢救工作的准备，第一时间赶赴现场，并向主管校领导报告。报告内容应包括事故发生的时间、地点、原因、性质、危害程度及救援请求等。

（二）学校应急处置领导小组应视事故的严重程度决定是否向公安、消防、医疗急救中心、交通等相关部门请求援助。

（三）应急小组成员要严格听从现场指挥，树立全局观念，提高救援工作效率，同时抢救人员要保证自身安全，以免扩大伤亡。

（四）应急启动要点：

1.迅速控制局面，维持秩序，救治伤员。

如遇到校舍楼梯挤踏和坠落事故，应急处置领导小组应立即通过广播：

（1）命令事故现场人员立于原地不动，如外走廊或楼梯扶栏已损坏，应尽可能朝里站。

（2）楼面上的人员有秩序的向后移动，为楼梯上的人员让出空间。

（3）楼梯上的人员有秩序地后退（上楼），为营救创造条件。

（4）救护人员全力抢救伤员，并拨打120救援。

（5）在事故现场设置警戒线，维护现场秩序，避免拥堵和混乱。

（6）及时安排车辆。

2.及时报告，及时抢救，减小危害。

如发生实训场地伤害事故：

（1）实操教师应当针对事故原因立即对受伤学生实施紧急救护，必要时送医院治疗。

（2）保护现场，及时调查事故原因。

四、应急预案的终止

应急预案终止后，应急处置领导小组立即组织人员对事故发生原因进行调查，并就事故原因、事故过程、经济损失、经验教训等向上级部门出具书面报告。对导致事故发生的相关人员及接到发生重大校舍安全事故紧急报告后，行动迟缓、措施不力，致使造成更大损失的人员依法追究责任。

附件7

校园基建安全事故应急预案

校园基建安全事故的发生，直接影响到师生及在学校进行基建施工的施工人员的生命安全，妥善处置学校基建工作中可能发生的突发事件，保障师生及在学校进行基建施工的施工人员安全，减少损失，维护校园稳定具有十分重要的意义。为建立统一指挥、分级负责、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的基建事故应急处置体系，结合学校实际，特制定本预案。

一、适用范围

适用于由人为或自然因素引起，对师生和施工人员人身安全、学校教育教学和生活秩序、学校及社会稳定等可能造成严重影响或严重危害的校园基建安全突发事件。

二、应急与响应级别

学校基建安全突发事件按影响大小和危害程度划分为一般性、重大、特大三个级别。应急响应相应级别为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

- 一般性突发事件

在校园发生的可能涉及师生及施工人员人身安全，对学校教育教学和生活秩序、学校和社会稳定可能造成一定影响，在当地主管部门领导下，以学校为主可以处置，按规定必须向当地党委政府和上级主管部门报告的突发事件。起动Ⅲ级响应。

（二）重大突发事件

在校园发生的，对师生人身安全、学校教育教学和生活秩序、学校和社会稳定造成严重影响和重大伤害，死亡1人以上或多人伤情严重，需由学校和当地党委政府及所属主管部门共同参与处理，甚至需由地方党委政府组织部门处理，按规定必须向省人社厅报告的突发事件。起动Ⅱ级响应。

（三）特大突发事件

对师生人生安全、学校教育教学和生活秩序、学校和社会稳定造成特别重大危害和恶劣影响，出现跨学校甚至向社会蔓延扩散的态势，死亡3人以上，需由当地党委、政府组织、所属主管部门和其他部门共同参与协调处置。按规定必须向省人社厅报告的突发事件，或按有关应急预案确定为特大级别的紧急情况。起动Ⅰ级响应。

三、应急领导小组组成与职责

设立突发事件领导小组，领导小组由分管校领导、总务及学生管理部门等相关科室负责人组成，承担和履行学校基建安全突发事件预防、应急准备、应急处置和善后处理等职责，统一领导和协调应急处置工作。

四、临时现场指挥部

学校基建项目一旦发生安全事故，学校应急领导小组成员应迅速到达现场及相关的工作岗位，迅速组成临时现场指挥部，组织、安排抢救、自救和疏散工作，与有关部门配合开展抢救及现场处置工作。

五、报告与响应

（一）学校基建安全突发事件发生后，总务部门负责人要以学校利益、师生利益为重，无条件地承担组织、指挥、抢救、控险等报警任务，要充分利用现代化的交通工具、通讯工具及时做好组织、抢救和报告工作，若拖延、推诿等，一律视为玩忽职守、失职或渎职。学校视失职情况追究失职者的责任。造成严重后果的，给予严肃的行政处分，直至追究刑事责任。

（二）学校基建安全事件发生后，应急领导小组成员要树立主人翁意识，要把抢救、保护学生生命安全视为第一要务，站好岗，值好班，不得临阵退怯，更不得采取事不关己的回避脱逃手段，否则，将视作严重违反《教师职业道德》，按有关规定给予处分；造成严重后果的，依法追究刑事责任。应急领导小组成员应身先士卒，坚守岗位，最后撤离。

（三）学校基建项目出现突发安全事件后，要以最快的速度向学校党委和主管部门报告。当事人（第一报告者或知情者）在应急领导小组负责人的召集下，认真、仔细、如实地填写突发事件有关记录，以备查用。

（四）突发事件发生后，要及时做好善后处理工作，积极做好恢复学校正常教育教学和生活秩序工作，维护校园稳定和社会稳定。

六、宣传与演练

加强对突发事件处置工作人员进行培训，并对应急救援队伍进行应急演练和应急常规培训，同时要根据学校应急工作预案定期组织演练，使应急部门、机构、人员明确岗位与职责，增强配合与协调，提高整体应急反应能力，及时发现预案和程序之间的缺陷，并根据演练情况和实际需要进一步完善应急预案。

附件8

特种设备安全事故应急预案

为了有效预防、及时控制和妥善处理校园内的特种设备生产安全事故，提高快速反应和应急处理能力，建立健全科学、高效的应急处理机制，减少事故损失，根据有关法律法规，特制定本应急预案。

一、适用范围

本预案适用于发生在学校各校区，对教学、科研、生产和师生员工生活、学习影响较大的锅炉、配电室、燃气加压站、气瓶、电梯等特种设备发生的安全事故处理。

二、组织机构及职责

设立学校特种设备生产安全事故应急处置指挥部，负责组织指挥应急处置工作。总指挥由学校主要负责人担任，副总指挥由分管校领导担任，成员由学校办公室、教务部门、学生管理部门、安全保卫部门、总务后勤部门等负责人以及事故发生场地的负责人组成。

指挥部下设办公室，具体承办指挥部交办的各种事项和事故应急处置工作的组织与协调，组长由学校办公室负责人担任。

指挥部办公室分工与职责。

| 职务 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 校办公室负责人 | 牵头事故发生部门及其他行政部门，负责伤亡人员家属的接待、安抚、抚恤和善后处理工作，负责处理因事故引起的法律诉讼、保险索赔等事宜。 |
| 副组长 | 总务后勤部门 负责人 | 负责制定应急处置方案并组织实施，负责与地方有关部门协调配合，调查事件起因，对事故造成的危害进行检测处置。 |
| 组员 | 教务部门负责人 | 负责师生的人员疏导与撤离，协作现场救助工作的开展，协调事故紧急处置所需物资、设备和车辆等。 |
|  | 学生管理部门 负责人 | 负责学生疏导和劝解工作，配合做好事件情况的调查工作，关注学生网络舆情，对网络动态进行监控，对负面的舆情进行及时处置。 |
|  | 安全保卫部门 负责人 | 负责对问题设备或犯事人员进行有效隔离与控制，维持现场秩序、疏导交通、收集现场录像数据，做好保存备案 |
|  | 系（部）负责人 | 配合做好事故现场的隔离工作，学生情绪的安抚，配合相关事故起因的调查 |
|  | 设备管理负责人 | 负责特种设备资料的整理与相关供应商的跟进与协调 |
|  | 医务室校医 | 负责组织紧急医疗救护队伍，协助现场救助工作，对受伤人员进行救治或向地方医院转送。 |

三、事故报告和现场保护

事故发生后，有关部门和个人按规定立即向分管校领导和设备管理部门报告，分管校领导接报后应立即向学校主要领导报告；设备管理部门接到报警后，应立即赶赴现场，对事故危害情况进行初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况，并反馈分管校领导。

事故发生部门应在24小时内召集相关人员，并写出事故书面报告。事故报告应包括以下内容：

（一）事故的时间、地点；

（二）事故设备的有关来源与参数；

（三）事故发生的经过、遇险人数、初步经济损失估计；

（四）事故原因、性质的初步判断；

（五）事故当时的处理情况及已采取的措施；

（六）事故报告单位、签发人和报告时间。

事故发生后，事故发生部门应积极组织人员本着救人第一的原则进行人员救护、疏散和事故抢险，并最大限度地保护好事故现场；保卫人员接警后应迅速到达现场，进行现场人员的隔离、警戒和维持治安秩序。

四、事故应急处置

（一）响应机制

学校主要领导接到事故报告后，及时了解事故情况，根据事故大小和影响范围决定是否启动本预案。在确需启动本预案时，由校长办公室负责联络，立即按本预案组成指挥部及下属办公室赶赴事故现场，组织指挥应急处置工作。

（二）应急处置措施

1.人员的抢救

事故发生后，并立即做好事故现场及人员的隔离，及时、科学、有序地展开受害人员的现场抢救或安全转移，最大限度降低人员伤亡、减少事故损失。

2.危险源的控制

根据事故性质迅速采取果断措施，防止事故造成损害的进一步扩大，在需要地方有关部门给予支援时，要迅速与地方有关部门取得联系，提高事故的抢险效率。

3.影响范围的控制

事故可能造成有害物质扩散和泄漏时，要尽快进行现场人员的疏散和转移，撤离危险区或可能受到危害的区域，同时做好自救和互救工作。如有进一步需要，要迅速通报地方有关部门，协作进行周边人员的疏散和转移。

五、后期处理

（一）善后处理

发生特种设备事故后，必须由有资格的单位对特种设备进行全面的检修，经检验合格后方可重新投入使用。对严重损毁、无维修价值的，应当予以报废。特种设备事故中，涉及到毒性介质泄漏或邻近建筑物倒塌损坏的，经环保部门和建筑部门检查并提出意见后，方可进行下一步修复工作。事故救援结束后，应当尽快恢复受影响群众的正常生活和生产活动。

（二）事故调查报告

事故发生后，指挥部办公室应尽快组织有关专家、专业技术人员及相关单位按照规定程序开展事故调查工作，作出结论后，上报指挥部，并提出对事故责任部门和个人的处理建议。

（三）宣传培训和演习

指挥部办公室应当加强事故的预防、避险、避灾、自救、互救等知识的宣传教育，总结事故经验，组织各部门进行全校师生的安全教育。

附件9

学生个体突发事件应急预案

校园内的学生个体突发事件主要是指学生个体打架、患病和意外伤害等事件。这类事件具有偶然性、不可预见性，如果处置不当或不及时处理往往会使事态扩大或加剧，给学校造成过失责任和损失。

为了有效预防、及时控制和妥善处理校园内的学生个体突发性事件，提高快速反应和应急处理能力，建立健全科学、高效的学生个体突发事件的应急处理机制，维护学校的安全稳定，确保学校校正常的教育教学和生活秩序，特制定本应急预案。

一、适用范围

本应急处理预案适用于学生个体突发事件。

二、职责

（一）学生管理副校长负责重大事件的指挥、协调和处理。

（二）学生处处长负责统筹组织各系对学生安全预防教育，做好善后处理工作。

（三）总务科科长负责校内公共财产等设施损坏后的及时维护和维修。

（四）校卫队队长负责事件发生后的调查、取证、沟通和汇报。

（五）组员在副组长、组长的统筹、指示下做好相关工作。

三、工作程序

（一）成立学生个体性事件应急领导小组

| 职务 | 现任职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 学生管理副校长 | 1.重大事件的指挥、协调和处理。 2.事件平息后组织召开总结改进工作会议，对事件进行详细剖析，找出原因，检讨管理工作的不足，明确各部门责任，制定预防措施。 |
| 副 组 长 | 学生管理部门负责人 | 1.负责统筹组织各系对学生的安全预防教育； 2.具体负责并指导相关领导小组的组员联系家长做好善后处理工作。 |
|  | 总务后勤部门负责人 | 负责学校设施损坏后的及时维护和维修。 |
|  | 安全保卫部门负责人 | 1.在事件发生后第一时间赶到现场，进行现场指挥，控制事态的扩展，保护现场。 2.组织调查事件起因与过程，安排跟踪事件当事人。负责与上级领导汇报，与学生发生事件所在系沟通。 |
| 组员 | 学生管理、总务后勤、安全保卫、系（部）、校团委等部门人员以及医务人员、班主任等 | 组员在副组长、组长的统筹、指示下做好以下工作： 1.在事件发生接到通知后尽最快的速度在第一时间内赶到现场。 2.调查事件起因，跟踪处理。 3.及时与学生家长联系，做好善后处理工作等。 4.因学生有心理异常导致的个体突发事件，应及时介入，做好学生心理疏导和干预工作。 |

（二）学生个体性事件预防措施

1.各系、各班加强对全体学生的安全教育，利用班会、主题班会、安全教育大会等各种形式对学生进行安全教育，让学生具备安全常识，积极预防意外伤害事件。

2.在新生入学后由心理中心组织心理健康普查及体检工作，摸清特异心理或特异身体学生。班主任与学生家长联系摸清这些学生的发病规律，积极做好预防措施。对重度患者要劝其退学或办理休学。

3.对学校的重要场所、重大活动、重点时间段由事务中心、校团委实施有效预防管理和监控。系级活动和需要特别关注的学生由系学生管理副主任、班主任实施有效的预防管理和监控。

4.加强行政总值、学生管理值班、校卫队值班、各系班主任宿舍值班、车队值班、医务所值班，一旦发生突发事件能够迅速反应。

5.由校卫队预备一定的医疗周转金。

6.确保通讯信息畅通，要求应急领导小组成员、学生管理人员、班主任、值班员通讯工具24小时开通，接到通知后能迅速赶到现场。

7.对学生因心理异常引起的突发事件，由心理中心及时介入，找学生进行心理疏导和干预工作。预防学生因心理变化出现反常导致安全隐患。

（三）学生个体性事件处理流程

附件10

学生群体性事件应急预案

校园学生群体性事件主要是指学生群体斗殴、起哄、闹事、罢课、静坐、串联、上访、未经批准的游行示威或冲击学校相关部门等严重危害校园正常教育教学与学生生活秩序的事件。

为了有效预防、及时控制和妥善处理校园内的学生群体性事件，提高快速反应和应急处理能力，建立健全科学、高效的学生群体性事件应急处理机制，维护学校的安全稳定，确保我校正常的教育教学和生活秩序，特制定本应急预案。

一、适用范围

本应急处理预案适用于学生群体突发事件。

二、职责

（一）学生管理副校长负责全面指挥、协调和处理学生群体事件。

（二）学生管理部门负责人负责学生群体性事件的预防教育，现场指挥、处理、协调。

（三）总务后勤部门负责人负责校内公共财产等设施损坏后的及时维护和维修。

（四）安全保卫部门负责人负责事件发生后的调查、取证、沟通和汇报。

（五）组员在副组长、组长的统筹、指示下做好相关工作。

三、工作程序

（一）成立学生群体性事件应急领导小组

| 职务 | 现任职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 学生管理副校长 | 1.全面指挥、协调和处理。 2.事件平息后组织召开总结改进工作会议，对事件进行详细剖析，找出原因，检讨管理工作的不足，明确各部门责任，制定预防措施。 |
| 副 组 长 | 学生管理部门负责人 | 1.具体负责学生群体性事件的预防教育；指导各系（单列教研室）建立学生信息员队伍。 2.在事件发生接到报告后第一时间内赶到现场，进行现场指挥，控制事态的扩展，保护现场；统筹指导组员开展调查，取证工作。 3.根据有关规定对参与者进行相应的教育处分，并以此对其他学生作全面的教育宣传。 |
|  | 总务后勤部门负责人 | 负责学校设备设施设施损坏后的及时维护和维修。 |
|  | 安全保卫部门负责人 | 在事件发生接到报告后第一时间内赶到现场，进行现场指挥，控制事态的扩展，保护现场；负责组织调查事件起因与过程，安排跟踪事件肇事者或当事人；负责与上级领导汇报，与学生发生事件所在系沟通。 |
| 组 员 | 学生管理、总务后勤、安全保卫、系（部）、校团委等部门人员以及医务人员、班主任等 | 组员在组长、副组长的统筹、指示下做好以下工作： 1.抓好信息工作，把情报信息工作列入日常工作。快速反应，及时准确地做好情报信息工作，发展和加强各系学生信息员队伍建设，健全信息收集制度。 2.在国际国内重大事件、重要活动以及政治敏感期要经常深入到学生中去，了解他们的思想，摸清他们动态，力争将不稳定因素消灭在萌芽状态。 3.在发生突发事件时，要深入一线开展工作，积极做好学生的疏导和劝解工作。 4、服从指挥安排，控制局面，疏散学生，调查事件起因，保护现场，跟踪 控制肇事学生等。 5.关注学生网络舆情，对网络动态进行监控，对负面的舆情进行及时处置。 6.因学生群体性突发事件，个别学生心理有阴影、变化、异常等，及时介入做好学生的心理疏导、干预工作。 7.联系家长共同教育肇事者，做好善后处理工作。 |

（二）学生群体性事件预防措施

1.各系各班利用各种教育形式加强对全体学生的思想教育与法制教育，把住学生思想教育关，防微杜渐，防患于未然。

2.各系在学生中建立健全信息网络，培养一批政治可靠、联系群众较广泛的学生作为信息员，特别注意收集较深层次的思想反映和重点人员的思想动态，对不稳定苗头进行劝阻和疏导，并及时报告有关情况。

3.在国际国内重大事件、重要活动以及政治敏感期各系班主任经常深入学生当中，了解他们的思想，摸清他们的动态，力争将不稳定因素消灭在萌芽状态。

4.校团委关注学生网络舆情，对网络动态进行监控，对负面的网络舆情进行及时处置。

5.安全保卫部门每天组织进行校园内的巡逻，发现问题及时制止，并向学生处值班人员报告。

6.学生管理部门与安全保卫部门应保持经常性的联络，互相通报有关学生动态和突发事件的信息。

7.确保通讯信息畅通，要求应急领导小组成员、学生管理人员、班主任、值班人员通讯工具24小时开通，接到通知后能迅速赶到现场。

8.因学生群体性突发事件导致学生心理有阴影、变化、异常等，由心理中心及时介入做好学生的心理疏导、干预。预防学生因心理变化出现反常导致安全隐患。

9.因群体事件产生负面影响，有新闻媒体来校采访，按照学校宣传工作制度执行。

（三）学生群体性事件处理流程

附件11

教学过程安全事故应急预案

为了有效预防、及时控制和妥善处理校园教学过程的安全事故，提高师生快速反应和应急处理的能力，建立科学、高效与健全的应急处理机制，将安全事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障师生的生命财产安全，维护社会稳定，特制订本应急预案。

一、适用范围

本预案适用于发生在学校教学过程中出现的安全事故处理。

二、组织机构及职责

成立教学过程安全事故应急领导小组，组长由教学管理副校长担任，成员由教务部门、系（部）、总务后勤部门、安全保卫部门以及发生事故部门的主要负责人组成，具体负责指挥部交办的各种事项和事故应急处置工作的组织与协调。

应急领导小组分工与职责

| 职务 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 教学管理副校长 | 负责重大事件的指挥与协调；在事件平息后召开总结、改进的工作会议，对事件进行详细剖析，找出事故原因及管理工作的不足之处，明确各部门责任，制定预防措施。 |
| 副组长 | 教务部门负责人 | 牵头事故发生部门及其他行政部门，负责伤亡人员家属的通知、接待、安抚、抚恤和善后处理工作，负责处理因事故引起的法律诉讼、保险索赔等事宜，对专业教学设施设备引起的事故原因进行调查，对造成危害的设施设备进行检测和处置。 |
| 组员 | 总务后勤部门 负责人 | 负责校内公共财产等设施的检查与维修，对公共设施设备引起的事故原因进行调查，对造成危害的设施设备进行检测和处置。 |
|  | 系（部）负责人 | 负责组织师生做好现场的救援工作，协调事故紧急处置所需物资、设备和车辆，做好现场的警戒与疏导。对专业教学设备设施进行检查与维修。 |
|  | 系（部）学生 管理负责人 | 负责学生疏导和劝解工作，配合事件情况的调查工作，关注学生及网络舆情，对网络动态进行监控，妥善处理好负面的舆情。 |
|  | 安全保卫部门 负责人 | 负责对问题设备或犯事人员进行有效的隔离与控制，收集现场录像数据，做好备案。 |
|  | 设备管理人员 | 负责相关设备资料的整理，跟进相关供应商的沟通与协调。 |
|  | 医务人员 | 负责协助现场救助工作，对受伤人员进行救治或向地方医院转移。 |

三、事故报告和现场保护

（一）事故报告与初始评估

事故发生后，有关部门和个人按规定立即向分管校领导和设备管理部门报告，分管校领导接报后应立即向学校主要领导报告；设备管理部门接到报告后，应立即赶赴现场，对事故危害情况进行初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失的情况，并反馈分管校领导。

（二）撰写书面事故报告

事故发生部门应在24小时内召集相关人员，并写出事故书面报告。事故报告应包括以下内容：

1.事故的时间、地点；

2.事故设备的有关来源与参数；

3.事故发生的经过、遇险人数、初步经济损失估计；

4.事故原因、性质的初步判断；

5.事故当时的处理情况及已采取的措施；

6.事故报告单位、签发人和报告时间。

事故发生后，事故发生部门应积极组织人员本着救人第一的原则进行人员救护、疏散和事故抢险，并最大限度地保护好事故现场，做好现场人员的隔离、警戒，维持治安秩序。

四、事故应急处置

（一）响应机制

教学分管领导接到事故报告后，应及时了解事故情况，根据事故大小和影响范围决定是否启动本预案。在明确需启动本预案时，由教务处主任负责联络，立即按本预案组成应急领导小组赶赴事故现场，指挥应急处置工作。

（二）应急处置措施

1.人员的抢救

事故发生后，需立即做好事故现场及人员的隔离，及时、科学、有序地展开受害人员的现场抢救或安全转移，最大限度降低人员伤亡，减少事故造成的损失。

2.对问题设备或犯事人员的控制

根据事故性质果断采取措施，对问题设备或犯事人员进行有效隔离与控制，防止事故进一步扩大，若需地方有关部门给予支援时，要迅速与相关部门取得联系，提高事故的抢险效率。

3.影响范围的控制

当事故可能造成有害物质的扩散和泄漏时，要尽快进行现场人员的疏散和转移，撤离危险区或可能受到危害的区域，同时做好自救和互救的工作。如有进一步需要，要迅速通报地方有关部门，协助进行周边人员的疏散和转移。

五、教学安全事故预防

（一）教学中教学安全事故的预防措施

1.教师组织学生外出活动，务必进行外出地点和活动内容的说明，并讲解相关的安全隐患及纪律要求，在家长知会并同意的情况下方可开展相关活动。

2.需进行器械及设备使用的课程，教师应在授课前带领学生做好充分的准备及操作示范的学习，讲解安全注意事项，做好安全防护措施，教学过程中应密切注意学生动向，发现有不当行为或举动时应立即予以制止和纠正，确保学生的安全。设备管理部门应定期对活动器材、设备、场地进行安全隐患的检查。

3.实训课、体育课教师应在课前熟悉实训设备、体育运动、机械伤害中等常见事故的应急处置措施，场地应具备相关防灾及应急的救助用品及器材。

（二）教学中外部安全事故的预防措施

1.火灾事故：定期改造修缮学校老化电路，不乱拉乱接临时线路；不违章使用电器，严格执行燃气设备的操作程序；规范实验操作，严格控制易燃易爆物品的使用；不违章点燃明火，不乱扔烟蒂；开展火灾自救、逃生等演习活动；按规定使用和管理好消防器材，落实学校消防责任制度。

2.地震事故：定期组织学生学习地震自救知识，并进行疏散演习活动。

3.暴雨、雷电、台风等恶劣天气事故：严格按局规定停止教学活动，按规定放学或停课。教育学生安全行走、乘车。请家长配合接送学生上下学，并开展恶劣天气自护逃生的知识演习活动。

4.危险人员及有毒气体侵入校园事故：应定期组织紧急疏散路线的演习，学习自救逃生知识。

六、后期处理

（一）善后处理

发生教学安全事故后，必须对相应场所的设备、环境进行检验，经检验合格后方可重新投入使用。对严重损毁、无维修价值或存在较大安全风险的场地及设备，应当及时禁用。

（二）事故调查报告

事故发生后，应急领导小组应尽快组织有关专家、专业技术人员及相关单位按照规定程序开展事故的调查，得出结论后，上报学校负责人，并对事故责任部门和个人提出处理建议。

（三）宣传培训和演习

应急领导小组应当总结事故经验，加大避险、避灾、自救、互救等知识的宣传力度，组织各部门对全校师生进行安全教育。

附件12

特种设备安全事故应急预案

为了有效预防、及时控制并妥善处理好校园内的特种设备生产导致的安全事故，提高师生快速反应和应急处理的能力，建立科学健全、高效的应急处理机制，减少事故损失，根据有关法律法规，特制定本应急预案。

一、适用范围

本预案适用于校内锅炉、配电室、燃气加压站、气瓶、电梯等特种设备发生的安全事故处理。

二、组织机构及职责

设立学校特种设备安全事故应急处置指挥部，负责组织应急处置工作。总指挥由学校主要负责人担任，副总指挥由分管校领导担任，成员由校办公室、教务部门、学生管理部门、系（部）、总务后勤部门、安全保卫部门以及发生事故部门的主要负责人组成。

指挥部下设办公室，组长由学校办公室负责人担任，成员由教务部门、学生管理部门、系（部）、总务后勤部门、安全保卫部门、发生事故部门的主要负责人以及设备管理人员等组成，具体负责指挥部交办的各种事项和事故应急处置工作的组织与协调。

指挥部办公室分工与职责

| 职务 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 校办公室负责人 | 牵头事故发生部门及其他行政部门，负责伤亡人员家属的接待、安抚、抚恤和善后处理工作，负责处理因事故引起的法律诉讼、保险索赔等事宜。 |
| 副组长 | 总务后勤部门 负责人 | 负责制定应急处置方案并组织实施，负责与地方有关部门协调配合，调查事件起因，对事故造成的危害进行检测处置。 |
| 组员 | 教务部门负责人 | 负责师生的人员疏导与撤离，协助现场救援工作的开展，协调事故紧急处置所需物资、设备和车辆等。 |
|  | 学生管理部门 负责人 | 负责学生疏导和劝解工作，配合做好事件情况的调查工作，关注学生网络舆情，对网络动态进行监控，及时处置负面的舆情。 |
|  | 安全保卫部门 负责人 | 负责对问题设备或犯事人员进行有效隔离与控制，维持现场秩序、疏导交通、收集现场录像数据，做好保存备案。 |
|  | 系（部）负责人 | 配合做好事故现场的隔离工作、学生情绪的安抚工作，并调查相关事故的起因。 |
|  | 设备管理人员 | 负责特种设备资料的整理与相关供应商的跟进与协调。 |
|  | 医务人员 | 负责组织紧急医疗救护队伍，协助现场救援工作，对受伤人员进行救治或向地方医院转移。 |

三、事故报告和现场保护

事故发生后，现场人员应立即向所在部门负责人、分管校长、校长报告，所在部门负责人、相关职能部门负责人、设备管理人员等应立即赶赴现场，对事故危害情况进行初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况，并向学校反馈。

事故发生后，现场最高职务者应立即组织人员本着救人第一的原则进行人员救护、疏散和事故抢险，并最大限度地保护好事故现场；保卫人员接警后应迅速到达现场，进行现场人员的隔离、警戒，维持治安秩序。

四、事故应急处置

（一）响应机制

学校主要领导接到事故报告后，及时了解事故情况，根据事故大小和影响范围决定是否启动本预案。在确定需启动本预案时，由学校办公室负责联络，并立即按本预案组成指挥部及下属办公室赶赴事故现场，组织应急处置工作。

（二）应急处置措施

1.人员的抢救

事故发生后，并立即做好事故现场及人员的隔离，及时、科学、有序地展开受害人员的现场抢救或安全转移工作，最大限度降低人员伤亡、减少事故损失。

2.危险源的控制

根据事故性质迅速采取果断措施，防止事故进一步扩大，在需要地方有关部门给予支援时，要迅速与地方有关部门取得联系，提高事故的抢险效率。

3.影响范围的控制

在事故可能造成有害物质的扩散和泄漏时，要尽快进行现场人员的疏散和转移，撤离危险区或可能受到危害的区域，同时做好自救和互救工作。如有进一步需要，要迅速通报地方有关部门，及时对周边人员进行疏散和转移。

五、后期处理

（一）善后处理

发生特种设备事故后，必须由有资格的单位对特种设备进行全面的检修，经检验合格后方可重新投入使用。对严重损毁、无维修价值的设备，应当予以报废。若事故中涉及到毒性介质泄漏或邻近建筑物倒塌损坏的，应经环保部门和建筑部门检查并提出意见后，方可进行下一步修复工作。救援结束后，应当尽快恢复受影响群众的正常生活和生产活动。

（二）事故调查报告

事故发生后，指挥部办公室应尽快组织有关专家、专业技术人员及相关单位按照规定程序对事故进行调查，形成事故调查报告并上报指挥部，同时提出对事故责任部门和个人的处理建议。

事故调查报告应包括以下内容：

1.事故的时间、地点；

2.事故设备的有关来源与参数；

3.事故发生的经过、遇险人数、初步经济损失估计；

4.事故原因、性质的初步判断；

5.事故当时的处理情况及已采取的措施；

6.事故报告单位、签发人和报告时间。

（三）宣传培训和演习

指挥部办公室应当总结事故经验，加大避险、避灾、自救、互救等知识的宣传力度，组织各部门对全校师生进行安全教育。

附件13

校外实习突发事件应急预案

为加强学生校外实习安全管理，及时有效处置校外实习期间突发事件，提高快速反应和处置能力，最大限度地降低突发事件带来的危害，确保校外实习秩序稳定，特制定本应急预案。

一、组织机构

为加强对学生实习安全及突发事件的应急管理，学校应成立校外实习突发事件应急处置领导小组，人员组成如下：

组长：校长

副组长：分管副校长

组员：教务、学生管理、安全保卫、校企合作、就业指导、教学督导、各系（部）等部门负责人。

领导小组职责：负责决策、指挥和组织学生实习突发事件的应急处置工作，下达应急处置工作任务；研究确定事件性质、类型和级别；决定对外公布、公开的口径及发布时间；决定对相关事件责任人的责任追究；重大问题按规定向上级有关部门报告。

各系（部）成立校外实习突发事件应急处置工作小组，组长由各系（部）负责人担任。

工作小组职责：准确掌握实习过程中实习学生实习安全及突发事件动态，向学院领导小组报告，提出现场预防控制对策和措施，与有关部门密切配合，组织处置工作，保证实习安全、高效、规范、有序地进行。

二、临时现场指挥部的成立

校外实习发生突发事件，实习指导老师和实习单位指导师傅应立即了解事件具体情况，做好学生思想工作，维持现场秩序，根据事件严重程度拨打120、119、110、112等应急电话，并及时报告学校校外实习突发事件应急处置领导小组。由校外实习突发事件应急处置工作小组牵头成立临时现场指挥部，组织实施紧急救助，并根据事件级别启动应急预案。

三、应急预案的分级和启动

发生安全事故后应立即启动应急预案，根据事件性质和影响程度分一、二、三、四级。

（一）四级预案启动

1.实习过程中，发生学生违反实习要求或实习单位规章制度情况，未造成严重后果者，启动四级预案。由实习指导教师和班主任启动。

2.处置程序

⑴由实习指导教师与学生所在实习单位负责人协调，查清缘由，现场处理，做好相关记录；

（2）指导教师和班主任做好事后的协调和教育工作，将处理结果告知各专业校外实习负责人。

（二）三级应急预案

1.实习过程中，发生学生打架斗殴，与实习单位工作人员发生纠纷、破坏设备等纠纷，启动三级应急预案。由各专业校外实习负责人启动。

2.处置程序

（1）实习指导教师及时报告各专业校外实习负责人。

（2）实习指导教师与实习单位相关人员及时制止纠纷，如发生人身伤害，及时组织救治。

（3）专业校外实习负责人和班主任及时到现场处理，并及时上报系（部）工作小组。

（4）如学生为造成纠纷的主要责任人，责令做出道歉，专业校外实习负责人对其进行严肃批评教育。处理结束后，做好相关记录，在规定范围内公布处理结果并存档。

（三）二级应急预案

1.学生实习期间在岗位、交通、用电、生活及场所等方面发生突发事件，造成设备严重损害或人身受到伤害，启动二级应急预案。由系（部）校外实习突发事件应急处置工作小组组长启动。

2.处置程序

（1）实习单位负责人、实习指导教师应立即组织紧急抢救，全力保证学生人身安全，将伤害降到最低。

（2）实习指导教师及时向系（部）工作小组和学校领导小组报告，学校视情况向上级部门报告。

（3）系（部）工作小组及时赶到现场组织指挥处置，协调、调度、救援，妥善处理，做好善后工作。

（4）系（部）工作小组做好相关记录，及时将处理结果向学校领导小组报告。学院领导小组综合分析研究，在一定范围内公布处理结果并存档。

（四）一级应急预案

1.学生在实习期间发生严重事故、重大突发事件，人身严重受伤或伤亡，启动一级应急预案。学校校外实习突发事件应急处置领导小组组长或副组长启动。

2.处置程序

（1）现场负责人第一时间报警，组织紧急抢救，将伤害降到最低。

（2）实习指导教师应立即报告系（部）工作小组，系（部）工作小组组长应及时报告学校领导小组。学校领导小组按程序向上级部门报告。

（3）学校领导小组成员，系（部）工作小组成员及相关职能部门人员等，应及时赶到现场处置。同时了解详细情况，组织救援，制定方案、协调学生家长、实习单位及有关部门，积极、妥善做好安抚处理、善后工作。

（4）学校领导小组做好相关记录，综合分析研究，在一定范围内公布处理结果、存档。

四、事件调查报告

突发事件处理结束后，实习指导教师及时与系（部）校外实习负责人沟通，形成《学生实习突发事件报告》，经系（部）工作小组审阅，报学校领导小组。报告应包括：事件性质、发生原因分析、现场处置措施或方法、事件责任、处理结果、预防措施等。

五、调查与责任追究

（一）学生或教师违反学校实习管理办法，造成安全事件，按有关规定给予相应处分。触犯法律的，依法追究法律责任。

（二）校外实习突发事件后，不及时采取处置措施，不在规定时间内报告，或故意隐瞒、歪曲事实真相的，按有关规定给予相应处分。

（三）校外实习突发事件处置结束后，参与处置人员积极配合调查处理，按要求如实向有关部门报告所知事实，故意隐瞒、歪曲事实真相，触犯法律的，依法追究法律责任。

附件14

大面积停电应急预案

1　总则

1.1　编制目的

建立健全技工院校大面积停电事件应对工作机制，提高应对能力和水平，最大程度防控安全事故和财产损失，保障校园安全和校园秩序稳定。

1.2　编制依据

主要依据《广东省大面积停电事件应急预案》规定制定本预案。

1.3　适用范围

本预案适用于广东省技工院校发生的大面积停电事件应对工作。大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成校园供电大量减供负荷，对师生的学习生活、校园安全稳定及教育教学造成不良影响和威胁的停电事件。

1.4　工作原则

（1）安全第一，预防为主。加强电力安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，科学制定应急预案，定期组织应急演练，不断提高大面积停电事件应急处置能力。

（2）职责明确，处置有序。建立健全分级负责、分类管理的应急管理机制，各负其责，相关部门联动处置。各技工院校对处置本校内大面积停电事件统一指挥和协调，确保工作处置及时、规范有序。

2　应急组织

2.1　工作组

发生特别重大、重大大面积停电事件，负责组织、领导、指挥、协调全校大面积停电事件应急处置工作。

组  长：校长

副组长：分管学生工作副校长

成  员：学生科（处）科长（处长）、办公室、总务科（处）、教务科（处）、财务科（处）、纪检监察室等部门负责人（注：上述部门如学校未专门设置，按本学校实际设置部门的职能分工做调整）。

（1）办公室：负责大面积停电事件信息发布、舆论引导及管控等工作，协调、解决信息发布、媒体报道等有关事宜。

（2）学生科（处）：负责指导并组织学校校园安全保卫和维护稳定工作（特别是学生集中的场所，如学生宿舍、食堂和运动场等师生学习生活的公共场所），以及师生的疏散引导和校园交通等工作；协调有关安全事故应急救援工作。

（3）总务科（处）：负责协调电力部门修复供电设备和设施，提供应急电源，做好物资的供应，以及医疗卫生隐患排查和防范处置等工作。

（4）教务科（处）：负责指导和协调学校各教学单位保障教学现场的师生安全与秩序，以及实训设备和设施的安全。

（5）财务科（处）：负责大面积停电事件应急处置工作的经费保障。

（6）纪检监察室：负责督促和检查应急处置各个单位的工作进展和成效，组织重大安全事故调查处理工作。

2.2　专家组

学生科（处）成立大面积停电事件应急专家组，完善相关培训和咨询机制，为大面积停电事件应急处置工作提供技术支持。

3　风险评估

学生科（处）会同有关部门建立健全大面积停电事件风险评估机制，定期组织大面积停电事件风险评估，明确大面积停电事件防范和应对目标。

3.1技工院校大面积停电事件分级标准

（1）特别重大大面积停电事件（Ⅰ级）

全校电力减供电负荷80％以上；或全校80%以上配电干线停电。

（2）重大大面积停电事件（Ⅱ级）

全校电力减供电负荷50%以上、80％以下；或全校50%以上、80%以下的配电干线停电。

（3）一般大面积停电事件（Ⅲ级）

全校电力减供电负荷30%以上、50％以下；或全校30%以上、50%以下的配电干线停电。

3.2  自然灾害风险

暴雨洪涝、热带气旋、强对流天气、雷击及冰（霜）冻等自然灾害导致供配线遭受破坏或连锁跳闸引发大面积停电事件。

3.3　电力系统运行风险

变配电设备故障，电力系统设计方面的不足，电力运行保护装置、安全稳定控制装置的稳定性，以及控制、保护水平与电力安全运行的要求难以实现有效匹配等因素导致或引发大面积停电事件。

3.4　外力破坏风险

蓄意人为因素、工程施工等外力破坏可能导致大面积停电事件。

3.5　次生衍生风险

大面积停电事件对学校生命线工程（如交通、通信、供水和排水等）造成较大威胁，易导致次生、衍生事故发生。

4　情景构建

大面积停电事件常见应急情景包括电力系统情景、校园生命线系统情景和教育教学情景等三个方面。

4.1　电力系统情景

学校变配电设备、关键供电线路发生故障，低频、低压减载装置大量动作，引发重大以上大面积停电事件。

4.2　校园生命线系统情景

（1）重要保障场所：学生宿舍、食堂、水泵房、网络信息中心、校园安全保卫监控室等重要场所停电、通信中断、安保系统失效等；高层建筑电梯停止运行，人员被困，引发火灾等衍生事故，造成人员伤亡。

（2）道路交通：校园交通监控系统、路灯和指示灯停止工作，车库出现拥堵、警示导流失效。

（3）供排水：师生生活用水无法正常供应，校园排水、排污因停电导致系统瘫痪，引发内涝及环境污染次生灾害等。

4.3　教育教学情景

（1）教学秩序受到影响，如遇重要考试，可能诱发不稳定事件和重要信息丢失等。

（2）生产实训教学的照明和设备突然断电，造成人身和设备安全事故等。

5　监测预警

5.1　监测

校园供配电管理部门要加强供配电安全运行的监控及研究，提高电力供应的可靠性和配电自动化水平，建立与地震和气象信息联动监控机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响范围和程度。

5.2　预警

校园供配电管理部门要建立和完善供配电的运行和监控系统，建立和完善电力运行风险预测预警报告及发布制度。

5.2.1　预警发布

校园供配电管理部门定期研判可能发生大面积停电事件，及时将有关情况报告受影响部门，提出预警信息和发布建议。

5.2.2　预警行动

预警信息发布后，校园供配电管理部门要加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展。相关部门应做好应急照明和其它处置工作准备。

5.2.3　预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由预警信息发布部门宣布解除预警，适时终止相关措施。

6　应对任务

6.1　信息报告

（1）发生大面积停电事件，学校应立即将影响范围、停电负荷、事件级别、可能延续停电时间、先期处置情况、事态发展趋势等有关情况向当地电力运行主管部门和人力资源社会保障部门报告。

（2）事发地人力资源社会保障部门接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按照规定的时限、程序和要求向上级人力资源社会保障部门报告。

6.2　应急响应

6.2.1　响应启动

按照大面积停电事件的严重程度和发展态势，大面积停电事件应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级。

（1）Ⅰ级响应

发生或初判发生特别重大大面积停电事件，由学校报请当地人力资源社会保障部门决定启动Ⅰ级应急响应。当地人力资源社会保障部门立即组派人员到事发学校，组织学校应急工作组和专家进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，立即组派现场组实地开展应急处置工作，并将有关情况迅速报告当地电力运行主管部门和上一级人力资源社会保障部门。

（2）Ⅱ级响应

发生或初判发生重大大面积停电事件，由学校校长决定启动Ⅱ级应急响应。学校全面动员，应急工作组立即启动，组织专家进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，立即组派现场组实地开展应急处置工作，并将有关情况迅速报告当地电力运行主管部门和当地人力资源社会保障部门。

（3）Ⅲ级响应

发生或初判发生一般大面积停电事件，由学校应急工作组组长决定启动Ⅲ级应急响应。学校启动应急工作，组织专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，组织专家实地开展应急处置工作，并将有关情况报告当地电力运行主管部门和当地人力资源社会保障部门。

6.2.2　响应调整

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.3　任务分解

发生大面积停电事件，学校供配电管理部门要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，尽量减少大面积停电事件造成的损失，主要应对任务包括：

6.3.1　电力系统应对措施

（1）学校供配电管理部门迅速组织力量抢修受损电力设备设施，向重要保障场所提供必要的电力支援。启动Ⅰ级响应时，具备抢修条件的，力争在3天内恢复供电；启动Ⅱ级应急响应时，具备抢修条件的，力争在2天内恢复供电。

（2）学校供配电管理部门要合理安排运行方式，控制停电范围，在条件具备时，尽快恢复重要保障场所的电力供应。

（3）迅速启动备用应急电源，保障重要负荷正常供电，防止发生次生衍生事故。

6.3.2　校园生命线系统应对措施

（1）重要保障场所：学生科（处）负责重要场所的安全保卫工作（如学生宿舍、食堂等），维护校园秩序，做好学生安抚及疏散，解救受困人员，防控火灾，严密防范安全事故。

（2）道路交通：学生科（处）负责道路和车库交通疏导，协助引导应急救援车辆通行。

（3）供排水与救助：总务科（处）负责设置临时安置点、应急食物和供水、调配医疗卫生资源开展紧急医疗救助，以及环境污染次生灾害的防范处置等工作。

6.3.3　师生应对措施

发生大面积停电事件，全校师生要保持冷静，听从应急救援指挥，有序撤离危险区域，不散布虚假或未经证实的信息，不造谣、不信谣、不传谣。鼓励具备应急救援能力的师生在保证自身安全的前提下，根据应急救援需要，有组织地参与应急救援行动。

（1）户内：拔下电源插头，关闭燃气开关（重点在食堂），减少外出活动。在电力供应恢复初期，尽量减少大功率电器的使用。

（2）公共场所：打开自备的手电筒或手机照明工具观察周边情况，按照指示指引有序疏散或安置，避免发生挤压、踩踏事故；主动帮助老、弱、病、残、孕等需要帮助的群体。

（3）道路交通：主动配合道路交通疏导，为应急救援、应急物资运输车辆预留救援通道。

6.4　现场处置

大面积停电事件现场应急处置，由事发学校的人力资源社会保障部门或相应应急工作组统一组织，根据需要组建现场组，按照职责参与应急处置工作，包括组织营救、伤员救治、疏散撤离和妥善安置受威胁人员，及时掌握和报告事故情况和人员伤亡情况，下达应急处置任务，组织抢修及援助物资的接收与分配。

6.5　应急评估

特别重大、重大大面积停电事件应急处置过程中，应急工作组要及时组织事件的影响范围、影响程度、发展趋势及应急处置进度进行评估，为进一步做好应急处置工作提供依据。

6.6　应急终止

同时满足以下条件时，由宣布启动应急响应的决策单位（或决策人）终止应急响应：

（1）供配电干线基本恢复正常，电力运行参数保持在稳定限额之内，校内备用应急电力供应状况良好；

（2）减供负荷恢复80%以上，受停电影响的重要场所负荷恢复90%以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

7　后期处置

7.1　处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，应急响应启动的决策单位（或决策人）要及时组织应急处置工作的评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告（鼓励有条件的单位开展第三方评估）。重大以上大面积停电事件处置评估报告要及时上报省级人力资源社会保障厅。

7.2　事件调查

大面积停电事件应急响应终止后，事件发生学校要成立事故调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理建议。

7.3　善后处置

事件发生学校要及时组织制订善后工作方案并组织实施，尽快减轻或者消除大面积停电事件造成的影响。

8　信息发布

（1）大面积停电事件按照分级响应原则，分别负责相应级别应急处置的信息发布工作（Ⅰ级应急响应由当地人力资源社会保障部门负责信息发布，Ⅱ级和Ⅲ级应急响应由事件学校负责信息发布），信息发布口径要统一，必要时，报省人力资源社会保障厅批准。

（2）按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。必要时，组织召开新闻发布会，统一向社会公众发布相关信息。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

9　能力建设

9.1　队伍保障

学校供配电管理部门应建立一支电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。

9.2　资金保障

学校财务部门按照有关规定，对大面积停电事件应对工作提供必要的资金保障和快速通道。

9.3　物资保障

学校供配电管理部门应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体，鼓励支持社会化储备。

9.4　技术保障

学校供配电管理部门要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的应用，定期进行技术升级换代。

9.5　通信保障

学校学生管理部门要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。

9.6　电源保障

学校供配电管理部门应做好电力系统应急电源规划布局，增强电力系统快速恢复能力。学校应配备适量的移动应急电源，必要时提供应急电源支援。重要保障场所应按照有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

10　监督管理

10.1　预案演练

学校学生管理部门负责定期组织本预案应急演练。

10.2　宣教培训

学校学生管理部门定期组织大面积停电事件应急知识的宣传教育工作，不断提高师生的应急意识和自救互救能力。

10.3　责任与奖惩

对在大面积停电事件应急处置工作中作出突出贡献的先进集体和个人给予表扬。对玩忽职守、失职、渎职的有关责任人，要依据有关规定严肃追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件15

广东省技工院校校园安全风险分级办法

一、风险分析结果的描述

风险评估包括可能性分析和后果严重性两部分。风险评估可采用定性、定量或定性定量相结合等方式进行计算和描述。分析结果按照表1和表2的度量标准进行描述

表1  事故发生的可能性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| I | 极有可能发生 | 全国范围内发生 频 率极 高 |
| II | 很可能发生 | 全国范围内发 生 频 率较高 |
| III | 可能发生 | 全国范 围内发生过 ，同类学校偶有发 生 ； 本区域未发 生 过 ，但同类学校生频 率较高； |
| IV | 较不可能发生 | 全国范 围内未发生 过 ，同类学校发 生； |
| V | 基本不可能发生 | 全国范围内未发 生过 ，同类学校极少发 生； |

表2  事故发生的后果严重性分析

| 级别 | 说明 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| I | 影响特别重大 (重大安全事故) | 造成有人员死亡，或者3以上重伤，或者100万以上直接经济损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影呴。 |
| II | 影呴重大 (严重安全事故) | 造成3人以下重伤，或者10人以下轻伤 ，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故 ，或者10万以上100万以下直接经济损失的 ，造成恶劣的社会舆论 ，产生较大的政治影响。 |
| III | 影响较大 (一般安全事故) | 造成3人以上10人以下轻伤 ，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故 ，或者1万以上10万以下直接经济损失的 ，有较小的社会舆论 ，一般不会产生政治影响。在一定范围内造成不良的舆论影响 ，产生一定的政治影响。 |
| IV | 影响一般 (轻微安全事故) | 造成3人以下轻伤 ，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故 ，或者1万以下直接经济损失的 ，有较小的社会舆论 ，一般不会产生政治影响。 |
| V | 影响很小 (极轻微安全事故) | 无伤亡 、财产损失轻微 ，不会造成不良的社会舆论和政治影响。 |
| 注:本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 |

二、风险评级

风险评级建议采用表3所示风险矩阵法。

表3  风险评级

# Text boxes

报告学生管理值班人员

学生管理值班人员迅速赶到事发现场、必要时通知应急小组领导

送医务所诊治，必要时通知值班司机和学生家长

隔开打架双方，疏散围观学生，必要时通知值班司机和学生家长

学生管理值班人员或班主任及学生干部陪同送医院诊治

送医务所诊治或心理咨询室初步诊断，必要时送校外医院诊治。

对打架双方进行调查取证，必要时送医务所或医院诊治

患病

意外伤害

打架

送医院诊治，班主任或学生干部陪护，直到学生家长到场

拟写事件调查报告。送医院诊治者由班主任或学生干部陪护，直到学生家长到场

由班主任或学生干部陪护，直到学生家长到场

1、交给学生家长护理，与家长做好沟通，收回学校垫付周转金。2、按《技工学校学生违纪分条例》、《技工学生学籍管理规定》等制度，对学生给予行政处分或办理请假、休学、退学手续。3、严重的打架事件报公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》等法律按照司法程序处理。4、必要时组织召开总结会议，总结、分析事件的处理情况，并研究改进措施。

报告学生管理值班人员

学生管理值班人员迅速赶到现场处理，同时报告应急小组领导

NO

YES

报告公安机关，请求到现场处理

将群体主要人员带离现场（意外伤害送医院）

控制事态进一步发展

YES

对群体主要人员进行隔离批评教育

伤者送医务所诊治，必要时送医院诊治

疏散肇事学生及围观学生

疏散肇事学生及围观学生

对群体主要成员进行调查取证

陪同送医院诊治，直到学生家长到场

找知情学生调查

取证

公安人员进行调查取证

撰写《关于XXX群体性事件的调查报告》，并按《技工学生违纪处分条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》等相关的制度及法律法规进行处理。交给学生家长护理，与家长做好沟通，收回学校垫付周转金。

组织召开学生群体事件应急领导小组成员及相关人员工作会议，分析事件发生的原因及处理方法是否妥当，制订改进措施。并以此事件为案例，通过学生纪律教育大会及班会等形式对全体学生进行教育。